**基础手术器械清单**

**备注：**

1. **带\*的器械请提供样品**
2. **本目录内器械单价合计不限价，年采购外科基础器械总价为9.8万元。**
3. **带△的器械请提供无镀层器械价格。**
4. **报价表顺序按以下序号排列；所有器械，无论规格型号，一个序号只报一个价格。**
5. **基础外科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **型号** | **规格** |
| **1** | **手术刀柄** | **4#** | **135** |
| **2** | **手术刀柄** | **7#** | **160** |
| **3** | **手术剪（线剪）** | **尖直** | **160、180、200、220** |
| **圆直** | **160、180、200、220** |
| **尖弯** | **160、180、200、220** |
| **圆弯** | **160、180、200、220、240** |
| **4** | **组织剪** | **圆直** | **140、160、180、200、220、240** |
| **圆弯** | **140、160、180、200、220、240** |
| **5** | **综合组织剪** | **直** | **160、180、200、220** |
| **弯** | **160、180、200、220** |
| **6\*△** | **精细手术剪（特快型小血管剪）** | **直尖** | **100、115、125、140** |
| **7\*△** | **特快型手术剪** | **弯圆** | **125、140、160、180** |
| **直圆** | **125、140、160、180** |
| **直尖** | **125、140、160、180** |
| **8\*△** | **特快型综合组织剪** | **弯** | **115、125、140、160、180、200、220、250** |
| **弯扁平** | **115、125、140、160、180、200、220** |
| **特快型解剖剪，弯** | **180、200、220、250** |
| **9** | **眼科剪** | **直尖** | **100** |
| **弯尖** | **100** |
| **直圆** | **100** |
| **弯圆** | **10cm** |
| **10\*** | **止血钳** | **直全齿** | **140、160、180、200、220、240** |
| **弯全齿** | **140、160、180、200、220、240** |
| **直有钩** | **140、160、180、200、220、240** |
| **弯有钩** | **140、160、180、200、220、240** |
| **11** | **蚊式止血钳** | **直全齿** | **125** |
| **弯全齿** | **125** |
| **12\*** | **帕巾钳** |  | **90、110、140、160** |
| **13** | **阿里氏（组织钳）** |  | **140、160、180、200、220** |
| **14\*△** | **持针器** | **粗针** | **140、160、180、200、220、240** |
| **细针** | **140、160、180、200、220、240** |
| **15\*△** | **镶片持针器** | **直，粗针0.5** | **140、160、180、200、220、250、260、280** |
| **直，细针0.3** | **125、140、160、180、200、220、250、300** |
| **直窄，无损伤0.2** | **125、140、160、180、200、220** |
| **16** | **卵圆钳（海绵钳）** | **直有齿** | **250x8、250x10、250x12** |
| **弯有齿** | **250x8、250x10、250x12** |
| **17** | **子宫颈钳** | **侧弯** | **250** |
| **直** | **250** |
| **18** | **医用镊，敷料镊（平镊）** | **直** | **125、140、160、180、200、220、250、300** |
| **19** | **组织镊** | **2x3钩** | **125、140、160、180、200、220、250** |
| **20** | **精细镊** | **直** | **200、220、250** |
| **21** | **皮肤镊（解剖镊）** | **直** | **125、140、160** |
| **22△** | **枪状镊** | **无齿** | **140、170、200** |
| **有齿** | **140、170、200** |
| **23△** | **爱迪生镊** |  | **200** |
| **24** | **眼科镊** | **直无勾** | **100** |
| **25** | **眼科镊** | **有齿** | **100** |
| **26** | **分离结扎钳** | **弯** | **220x52x14、220x61x13、220x62x22** |
| **角弯** | **160x17x90°、200x16x90°、220x14x90°、220x14x90°、250x25x90** |
| **角弯，半齿** | **140x9x100°、180x15x90°、180x12x110°、200x17x1100°、230x17x100** |
| **27** | **肠钳** | **直** | **250** |
| **弯** | **250** |
| **28** | **甲状腺拉钩** |  | **大、中、小** |
| **29** | **S拉钩** |  | **200x24x84、250x36x105、300x36x120、300x48x120、300x60x160** |
| **30** | **静脉拉钩** |  | **200x16、200x20** |
| **31** | **弯盘** |  | **大、中、小** |
| **32** | **不锈钢方盘** |  | **大、中、小** |
| **33** | **镊子筒** |  | **大、中、小** |
| **34** | **不锈钢盆子** |  | **中、大** |
| **35** | **服药杯** |  | **40ml** |
| **36** | **不锈钢换药碗** |  | **大、中、小** |
| **37** | **不锈钢油膏缸** |  | **大、中、小** |
| **38** | **直角钳** |  | **135x6x1.8、170x12x2、200x14x2.2** |
| **39** | **胸膜活检针** |  |  |
| **40** | **腰椎穿刺针** |  | **0.9x80** |
| **41** | **咽喉镜** |  | **12#、20#** |
| **42** | **额镜** |  |  |
| **43** | **喉头喷雾器** |  |  |
| **44** | **血压计** |  | **台式** |
| **45** | **听诊器** |  | **双用** |
| **46** | **灯柄** |  |  |
| **47** | **阑尾钳** |  |  |

1. **神经外科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **型号** | **规格** |
| **1\*△** | **乳突牵开器** |  | **105x3x3、170x3x4** |
| **固定式2x3钩，直型** | **110x14** |
| **固定式3x3钩，弯型** | **110x14、130x16** |
| **固定式3x4钩，直型** | **130x16** |
| **2** | **单钩乳突牵开器** |  | **170** |
| **3△** | **后颅凹牵开器** |  | **280x30，4x4钩** |
|  | **280x20, 3x3钩** |
|  | **290x23， 4x4钩** |
| **活动式4x3钩** | **180x24** |
| **活动式4x5钩** | **240x40** |
| **4** | **弯头颅骨骨膜剥离器** |  | **160x11、160x8** |
| **5** | **直头颅骨骨膜剥离器** |  | **200x8** |
| **6** | **微弯头颅骨骨膜剥离器** |  | **220x10** |
| **7** | **椎板剥离器** |  | **220x15、220x20** |
| **8** | **颅骨骨撬** |  | **356R** |
| **9** | **脑膜剥离子** |  | **240** |
| **微弯，双头** | **190x4.5x4.5** |
| **10** | **神经剥离子** |  | **240x3、240x5** |
| **11** | **脑压板** |  | **200x7x9、200x11x13、200x15x18、200x20x22****230x7x9、230x11x13** |
| **直头精细脑压板，带刻度** | **200x2、200x4、200x6、200x8** |
| **12** | **头皮拉钩** |  | **45x13.5，钝** |
| **13** | **脑吸引管** | **斜口、直、柔性** | **200x**$∅$**2、200x**$∅$**2.5、200x**$∅$**3、200x**$∅$**3.5、200x**$∅$**4、200x**$∅$**4.5、200x**$∅$**5、** |
| **14** | **脑吸引管** | **斜口、直、柔性** | **260x**$∅$**2、260x**$∅$**2.5、260x**$∅$**3、260x**$∅$**3.5、260x**$∅$**4、260x**$∅$**4.5、260x**$∅$**5、** |
| **15** | **可控脑吸引管** |  | **220x**$∅1.5$**、220x**$∅$**2、220x**$∅$**2.5、220x**$∅$**3、220x**$∅$**3.5、220x**$∅$**4、250x**$∅$**1.5、250x**$∅$**2、250x**$∅$**2.5、250x**$∅$**3、250x**$∅$**3.5、250x**$∅$**4** |
| **16** | **吸引针** |  | **123x**$∅2.7$**、123x**$∅3.2$**、123x**$∅3.6$ |
| **17** | **脑刮匙** |  | **210x3、210x5、210x8** |
| **18** | **刮匙** |  | **250x3、250x8** |
| **19** | **垂体窥镜** | **单鼻孔内收口** | **70x8mm、80x11mm、90x11mm** |
| **单鼻孔，左翻右收** | **70x8mm、80x11mm、90x11mm** |
| **无齿双外翻** | **70x8、70x11、70x13、80x11、80x13、90x11、90x13** |
| **有齿双外翻** | **70x13、80x13、90x13** |
| **无齿，左翻右收** | **70x8mm、80x11mm、90x11mm** |
| **20** | **脑膜镊** | **大柄花** | **200x1x2** |
| **21** | **脑部直型解剖镊** |  | **200，大柄花** |
| **22△** | **直型精细无齿镊** |  | **250x2、250x2.5、250x5** |
| **直型，大柄花** | **200，直型，大柄花** |
| **23△** | **脑部枪型解剖镊** |  | **200** |
| **24** | **圆弯头脑膜剪** |  | **180,200弯** |
| **25** | **左侧角40°双关节咬骨钳** | **直头** | **220x3、220x4、220x5、220x6** |
| **26** | **双关节棘突咬骨剪** |  | **240** |
| **27** | **头皮夹钳** |  | **160** |
| **28** | **骨锤** |  | **150x50g、180x70g、200x75g、200x140g** |
| **29** | **线锯导板** |  | **340** |
| **30** | **线锯** |  | **500** |
| **31** | **线锯手把** | **ZF872R** |  |
| **32\*** | **弓形手摇钻** |  |  |
| **33** | **双关节咬骨剪** |  | **170** |
| **34** | **双关节咬骨钳** | **弯头** | **230x3x20°** |
| **35** | **钢丝剪** |  | **170** |
| **36** | **沟状探针** |  | **150** |
| **37** | **显微止血夹** | **弹簧式** | **50** |
| **38** | **结合式阻血夹（显微止血夹）** | **直** | **3cm、3.7cm、4.5cm、5.7cm、6cm、6.5cm、7cm** |
| **弯** | **3cm、3.7cm、4.5cm、5.7cm、6cm、6.5cm、7cm** |
| **39** | **手术刀柄** | **枪型** | **210,7#、225,7#** |
| **反向，枪型** | **210,7#、225,7#** |
| **40** | **精细取瘤钳** | **直长圆头** | **160x3** |
| **上弯长圆头** | **160x3x120°** |
| **41** | **枪型精细组织钳** |  | **160x1.7** |
| **42** | **枪型组织剪** |  | **165直，指圈、180左弯，指圈、165右弯，指圈、** |
| **165左弯，指圈、180，直，指圈** |

**3、胸科器械**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **型号** | **规格** |
| **1** | **胸腔止血钳** | **圆弯** | **200x2.7、220x2.7、250x2.7** |
| **2** | **直角气管钳子** | **竖齿** | **180x2.8x30、220x4x45** |
| **3** | **心耳钳** | **1式240x3.2圆弯** | **R18x30网纹齿** |
| **4** | **肺叶钳** |  | **200x26、200x18** |
| **5** | **肋骨骨膜剥离器** | **180左式** | **头部24x35** |
| **180右式** | **头部24x35** |
| **6** | **肋骨合拢器** |  | **170** |
| **7** | **肋骨牵开器** |  | **40x34,200x140.小号** |
|  | **60x52,240x170，中号** |
|  | **75x65，300x210，大号** |
| **8** | **手术刀柄（长）** | **3L#** | **135** |
| **9\*** | **管道钳** |  | **200、220** |
| **10\*△** | **钢丝结扎钳** |  | **150、180、200、150（镶片）、190（镶片）** |
| **11 △** | **钢丝剪** |  | **200x**$∅$**1.2** |
| **12** | **血管夹钳（狗头钳）** |  |  |
| **13** | **血管游离钳** | **I式** | **230x3.6头圆弯R17x32、 240x3.2圆弯R18x30网纹齿** |
| **14** | **心耳钳** | **II式** | **240x3.2角弯45，网纹齿、** |
| **III式** | **240x3.2角弯36，网纹齿** |
| **15** | **荷包成型器** |  | **35,6齿、 42，7齿、 55,9齿** |
| **16** | **脾蒂钳** |  | **240x4头圆弯R25x28，弯柄、 240x5头圆弯R25x28,弯柄** |
| **17△** | **心脏手术剪** |  | **180°x45°、180°x60°** |
| **18\*△** | **无损伤镊** |  | **180x1.2、180x1.8、200x2，直带定位销、210x1.2，直、****210x1.8直、240x2、240x1.5** |
| **19\*△** | **显微持针钳** | **直，自锁，簧式** | **210** |
| **20△** | **主动脉阻断钳** |  | **100x43x90°，1x2凹凸齿、130x32x45°，1x2凹凸齿、130x32x45°、160x30x30°1x2凹凸齿、****150x30x60°，1x2凹凸齿、150x37，1x2凹凸齿、****250x75x66°，2x3齿、250x70x60°，1x2凹凸齿、****290x100x60°，1x2凹凸齿、270x90°，1x2凹凸齿** |
| **弯柄** | **180x54°x42，角弯头，1x2凹凸齿，弯柄****180x60°x48，角弯头，1x2凹凸齿，弯柄****230x60°x57，角弯头，1x2凹凸齿，弯柄** |
| **21△** | **结合式阻血夹（显微）** |  | **30、40、50弯横齿、70x26反力式角弯、** |
| **22△** | **结合式阻血夹（显微）** | **直** | **3cm、3.7cm、4.5cm、5.7cm、6cm、6.5cm、7cm** |
| **弯** | **3cm、3.7cm、4.5cm、5.7cm、6cm、6.5cm、7cm** |
| **23△** | **冠状动脉剪** |  | **25°、45°、60°、90°、125°** |
| **24** | **肋骨剪** |  | **220、340** |
| **25\*△** | **显微持针钳** | **自锁弹式** | **200x1.5直型、225x0.8直型** |
| **26\*△** | **心室拉钩** |  | **200x12x4、200x14x6、200x16x8、200x18x10、****200x20x12、200x22x14** |
| **27** | **神经钩** |  |  |
| **28** | **瓣膜腱索拉钩** |  | **240x11x90°** |
| **29** | **胸腔吸引器** |  | **300xφ6，φ8** |
| **30** | **探针（流出道探子）** | **双头** | **型号各一** |
| **31** | **冲洗针** |  | **3.0x45，直、3.7x54，直** |
| **32** | **钛夹钳** |  | **190，小号、190，中号** |
| **33** | **外科牵开器（小切口）** |  | **双叶固定式30x40，小切口****双叶固定式30x60，小切口** |

**4、普外科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **型号** | **规格** |
| **1** | **胆石钳** |  | **240x5、240x4.5、220x5** |
| **2** | **胃钳** |  | **150、200、290** |
| **3** | **脾蒂钳** |  | **240x4，头圆弯R25x28，弯柄** |
|  | **260x4，头圆弯R35x34，弯柄** |
| **4** | **腹腔吸引管** | **角弯** | **240** |
| **5** | **胆道探子** |  | **各型号** |
| **6** | **大隐静脉剥离子** |  | **Φ3.5、Φ5、Φ9** |
| **7** | **甲齿拉钩** |  |  |
| **8** | **阑尾拉钩** |  | 1. **钩17x22/17x38、210，钩17x31/17x43**

**260，29x48,20x41** |
| **9** | **大腹钩** |  | **260x60x72、260x70x75** |
| **10** | **腹壁拉钩** |  | **230x68x48、230x93x40、280x70x40** |
| **11** | **深部拉钩** |  | **各型号** |
| **12** | **压肠板** |  | **300x35x45、350x35x45** |

**5、泌尿肛肠外科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **型号** | **规格** |
| **1** | **肾蒂钳** |  | **220x5，头圆弯R15x25，带竖槽柄弯** |
|  | **240x5，头圆弯R25x28，带竖槽柄弯** |
|  | **260x5，头圆弯R35x34，带竖槽柄弯** |
| **2** | **男性尿道扩张器** |  | **F6、F7、F9、F10、F12、F13、F15、F16、F18、F20、F21、F22、F24、F26** |
| **3** | **肾石钳** |  | **220小弯、220中弯** |
| **4** | **肾盂拉钩** |  |  |
| **5** | **肛门镜** | **喇叭式** | **大、中、小** |
| **有空，钳式** |  |
| **三叶** | **190.三叶** |
| **6** | **银质探针** |  | **200，双头** |

**6、妇产科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **型号** | **规格** |
| **1** | **双翼阴道手术扩张器** |  | **92x34、90x22** |
| **2** | **子宫刮匙** | **六角柄** |  |
| **3** | **子宫探针** |  | **280** |
| **4** | **扩宫器** |  | **3#、3.5#、4#、4.5#、5#、5.5#、6#、6.5#、7#、7.5#、8#、8.5#、9#、10#、10.5#、11#、11.5#、12#、13#、14#、15#、16#** |
| **5** | **子宫颈钳** |  | **250,2x3齿，直；250，2x3齿，侧弯** |
| **6** | **双头腹壁拉钩** | **空心柄** | **280，37x60/45x80** |
| **7** | **产钳** |  | **260** |
| **8** | **阴道拉钩** |  | **220x36x110凹板式** |
| **9** | **子宫颈活体取样钳** |  | **180，长圆头** |
| **10** | **宫内节育器取出钩** |  | **280** |
| **11** | **举宫钳** |  | **300，平头、340，尖头** |
| **12** | **子宫颈扩张器** |  | **各型号** |

**7、耳鼻喉科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **型号** | **规格** |
| **1\*** | **乳突吸引管** |  | **135**$R∅3$**、136**$ R∅4$**、**$137R∅5$ |
| **2** | **鼻剪** |  | **160上介** |
| **3** | **鼻中隔镜** |  | **55x81** |
| **4** | **鼻腔吸引管** |  | **220x**$∅2.5$**、220x**$ ∅3$**、220x**$∅4$ |
| **5** | **鼻骨膜剥离器** | **双头带刻度，铲形** | **200x4x5、200x2x4** |
| **6** | **鼻骨膜剥离器** | **双头，直长圆形** | **200x4x5、200x5x5** |
| **7** | **鼻骨复位钳** |  | **200弯** |
| **8** | **鼻镜** |  | **150x20、150x28、150x50、** |
| **9△** | **扁桃体剪** |  | **180，弯** |
| **10** | **扁桃体海绵钳** | **无齿** | **180x12，弯、180x12，直** |
| **有齿** | **180x12，弯、180x12，直** |
| **11** | **枪状镊** |  | **140、170** |
| **12** | **甲状腺拉钩** |  | **2x1（92,95）** |
| **13** | **舌钳** |  | **170** |
| **14** | **丁字式开口器** |  | **130** |
| **15** | **扁桃体钳** |  |  |
| **16** | **扁桃体针** |  |  |
| **17** | **戴维氏开口器** |  |  |
| **18** | **扁桃体圈套器** |  |  |
| **19** | **鼻中隔粘膜刀** |  |  |
| **20△** | **中鼻甲剪** |  |  |
| **21** | **鼻咬骨钳** |  | **120x3.5，盖板式，下弯，反切、120x2，盖板式，反切****150x2，盖板式，反切** |
| **22** | **乳突咬骨钳** |  | **90x3、90x4、90x5** |
| **23** | **鼻息肉钳** | **直，可拆卸** | **140xφ3、140xφ4、140xφ5、** |
| **24** | **鼻咽活体取样钳** | **管式带吸引** | **170x3x30°，角弯、170x3x45°，角弯** |
| **25** | **鼻中隔镜** |  | **55x80** |
| **26\*** | **鼻骨剥离器（带吸引）** | **单头** | **180x3、180x5** |
| **双头** | **180x3、180x5** |
| **27** | **鼻骨膜剥离器** |  | **140微弯双刃** |
| **28** | **鼻中隔剥离器** |  | **190x4.5，弯/直、220x3.5x4弯/直** |
| **29△** | **显微喉钩** |  | **250，镰状刃** |
| **30△** | **喉显微手术器械手柄** | **可换** | **与喉钩、喉刀、喉针配用** |
| **31△** | **显微喉刀** |  | **三角刃** |
| **32△** | **晶体定位钩** |  |  |

**8、骨科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **型号** | **规格** |
| **1** | **克氏钳** | **尖头厚腮** | **200x**$∅2$ |
| **虎头** | **200x**$∅2$**、220x**$∅2$ |
| **2** | **骨刮匙** |  | **200x5、200x8、220x3、220x4** |
| **3** | **骨膜剥离器** | **圆刃** | **180x8、180x10** |
|  |  | **平刃** | **180x10、180x12、180x15、180x18、180x20、180x220****220x10、220x12、220x15、220x18、220x20、220x220** |
| **4** | **钻花** |  | **2.5#、3#、3.5#** |
| **5** | **辊轴植皮刀** |  | **80（配80mm取皮刀）、160 (配160mm取皮刀)** |
| **6** | **双头指骨起子** |  | **185** |
| **7** | **截骨刀（六角柄）** | **弯、双斜头** | **230x8、230x12、230x18、230x24、230x30** |
| **8** | **骨膜剥离器（滚花柄）** | **直圆刃、重切削型** | **280x16、280x20、280x24** |
| **9** | **钢丝剪** |  | **500、350** |
| **10** | **克氏剪** | **圆头** | **205x3.5** |
| **11** | **克氏钳** | **尖头** | **200x2** |
| **虎头** | **200x2、235x2** |
| **12** | **指骨剪** |  | **105，直尖、105，弯尖** |
| **13** | **双头骨膜剥离器** |  | **250，头宽圆12/方12** |