手术室2021年腔镜器械配置清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 备注 |
| \*弯分离钳（手柄及内芯） | 5mmx330mm | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| 直角分离钳（手柄及内芯） | 5mmx330mm 90° | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| 70°分离钳（手柄及内芯） | 5mmx330mm 70° | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| 无损伤钳（手柄及内芯） | 5mmx330mm | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| \*胆囊抓钳（手柄及内芯） | 5mmx330mm | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| 阑尾抓钳（手柄及内芯） | 5mmx330mm | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| 中空细齿肠钳（手柄及内芯） | 5mmx330mm | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| 输卵管抓钳（手柄及内芯） | 5mmx330mm | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| 粗齿抓钳（手柄及内芯） | 5mmx330mm | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| 双动直剪刀（手柄及内芯） | 5mmx330mm | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| \*双动弯剪刀（手柄及内芯） | 5mmx330mm | 手柄及内芯可匹配康基器械 |
| \*V型持针器 | Φ5mmx330mm |  |
| 取石钳（大柄） | Φ10mmx330mm |  |
| 推结器（金属头） | Φ5mmx330mm |  |
| 推结器（塑料头） | Φ5mmx330mm |  |
| 钛夹钳 | Φ10mmx330mm |  |
| 大型抓紧钳（大柄、下卡式） | Φ10mmx330mm |  |
| 施夹器 | Φ10x330mm |  |
| \*可拆换吸引器 | 10mmx330mm |  |
| \*电凝钩 | 2.8mmx330mm |  |
| 弯电凝钩 | 2.8mmx330mm |  |
| 电凝棒 | 2.8mmx330mm |  |
| 切除刀管（碎宫器） | 15x330mm |  |
| 扩张器 | 10-15mm |  |
| 肌瘤钻 | 5mmx420 |  |
| 冲洗器 | 5mmx330mm |  |
| 冲洗器 | 一柄四管 |  |
| 举宫器 | 400mm |  |
| 导光束 | 4mmx1800mm |  |
| 转换器 | 10-15mm |  |
| 大抓钳 | 5mmx420 |  |
| 引导棒 | 10mmx370mm |  |
| 磁性片阀式穿刺器 | 5mmx100mm |  |
| 磁性片阀式穿刺器 | 10mmx100mm |  |
| 磁性片阀式穿刺器 | 12mmx100mm |  |
| 穿刺器（金属螺纹） | 5.5mm |  |
| 穿刺器（金属螺纹） | 8.5mm |  |
| 穿刺器（金属螺纹） | 10.5mm |  |
| 穿刺器（金属螺纹） | 12.5mm |  |
| 穿刺套管 | 15mmx95mm |  |
| 胆管穿刺针 | 5mmx330mm |  |
| 胆管穿刺针 | 2mmx330mm |  |
| 可吸收夹钳 | 10mmx330mm |  |
| 经皮肾镜硬性异物钳 | 1.6mmx450mm |  |
| 经皮肾镜硬性活检物钳 | 1.6mmx450mm |  |
| 输尿管肾镜硬性异物钳 | 1.6mmx600mm |  |
| 输尿管肾镜硬性活检物钳 | 1.6mmx600mm |  |
| 膀胱镜活检钳 | 2.2mmx400mm |  |
| 单极电凝线 | 长度3000mm |  |
| 双极电凝线 | 长度3000mm |  |
| \*妇科双极电凝钳（手柄及内芯） | 5x330mm |  |
| \*普外双极电凝钳（手柄及内芯） | 5x330mm |  |
| 胆道镜抓取钳（手柄及内芯） | 10x330mm |  |
| \*0°腹腔内窥镜 | 10x330mm |  |
| 0°腹腔内窥镜 | 5x330mm |  |
| 30°腹腔内窥镜 | 10x330mm |  |
| 0°腹腔内窥镜 | 5x330mm |  |
| 气腹管 |  |  |
| 冲水管 |  |  |
| 冲水膜片 | 直径2.2mm厚 |  |
| 封帽 |  |  |
| 妇科活检钳 | 1.8mmx400mm |  |
| 妇科异物钳 | 1.8mmx400mm |  |
| 妇科活检剪 | 1.8mmx400mm |  |
| 气腹针 | 2.2x120mm |  |
| 冲洗器（艾力克式） |  |  |
| 冲洗器接头（带皮管） |  |  |

备注：1.以上产品为本次申购的常规腔镜器械清单，采购器械不局限于以上产品，可包含其它专业腔镜手术器械，供外科手术医生选择使用。

2.带\*的产品，请提供试用产品。