四川绵阳四0四医院心外科、检验科、内分泌科等设备一批

市场调查及询价公告附件清单

附件1拟购产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 用途及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小儿经食道探头 | 1个 | 用途：复杂心脏病的超声诊断；先心病介入超声引导；瓣膜成形/置换手术效果评价；心功能评价等。适配 GE vividE 95彩超 |
| 2 | 手术放大镜 | 5个 | 用途：心脏精细手术（冠脉搭桥、大血管手术、小儿心脏手术）用。要求：嵌入式，放大倍率2.5倍，适配个人眼间距、近视度数等 |
| 3 | 头灯 | 2个 | 用途：心脏手术照明用。要求：头戴式，移动电源，锂电，可替换电池，亮度可调节，续航时间5小时以上 |
| 4 | 体外循环液面报警监测设备 | 1套 | 用途：体外循环低液面时防进气报警。要求：可监测膜肺血平面，设置有监控点、停泵点的双控制点，当血平面在监控点、停泵点之间自动降低泵速，但不停泵。 |
| 5 | 实验室通风柜 | 1台 | 用于染色体和微核分析实验室通风；垂直送风；要求至少满足3人同时操作 |
| 6 | 荧光显微镜 | 1台 | 用于结核杆菌抗酸荧光染色检测 |
| 7 | 抗酸染色机 | 1台 | 用于结核杆菌抗酸染色 |
| 8 | 胰岛素泵 | 2台 | 能够用于儿童，青少年，孕妇血糖控制 |
| 9 | 铅衣净化烘干柜 | 1个 | 用于铅衣烘干、紫外线照射杀菌；容量不小于6件；烘干时间不超过15分钟；净化时间不超过20分钟 |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

附件3：

| 市场调查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |