附件1 肌骨康复设备1批清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品名称** | **数量** | **需求** |
| 超声诊断仪(含高频超声探头) | 1 | 1.满足肌肉、肌腱、韧带、软组织囊肿等的超声检查以及超声引导下注射治疗使用；2.可用于常规脏器以及浅表器官超声检查；3.采购的设备质量需达到国家及行业相关标准，至少配置4把探头。4.设备质量需达到国家及行业相关标准。 |
| 数字化作业评定训练与评估系统 | 1 | 1.用于上肢体功能障碍、认知言语功能障碍患者的评定与康复训练。2.设备质量需达到国家及行业相关标准。 |
| 表面肌电图仪 | 1 | 1.可同时对多块肌肉进行无创的电生理检测、评估和分析肌肉的运动性和协调性，指导康复训练。2.不低于16通道配置，设备质量需达到国家及行业相关标准。 |
| 冲击波治疗（发散式或发散式兼聚焦式） | 1 | 1.发散式或发散式兼聚焦式体外冲击波，用于肌骨疼痛疾病的治疗。2.设备至少配置1个能量守恒手柄及1个高能量手柄，设备质量需达到国家及行业相关标准。 |
| 超声电疗联合治疗机 | 1 | 1.作用于人体深层组织，达到增强血液循环、消除炎症、镇痛的效果。2.不低于4路电刺激通道+2路吸附通道+1路超声通道，设备质量需达到国家及行业相关标准。 |
| 等速肌力测试仪 | 1 | 1.用等速运动的方法对肌肉运动功能进行动态评估，并可根据评估结果针对性进行训练。2.评估、训练一体机，设备质量需达到国家及行业相关标准，。 |
| 按摩治疗床 | 1 | 1.满足分节段进行整脊、正骨等手法操作。2.设备质量需达到国家及行业相关标准。 |
| 股四头肌训练椅 | 1 | 1.用于患者进行股四头肌抗阻力主动运动以及膝关节的屈伸训练。2.设备质量需达到国家及行业相关标准。 |
| 平衡评定与训练仪 | 1 | 1.可用于患者站立位、坐位等静态以及动态的平衡功能的评定，并用于平衡功能训练。2.设备质量需达到国家及行业相关标准。 |
| 精神行为障碍的心理测评系统 | 1 | 1.可用于涵盖精神症状、个人情绪、人格、老年、儿童等精神和心理等评定。2.设备质量需达到国家及行业相关标准。 |
| 计算机认知矫正治疗系统 | 1 | 1.对患者进行认知评估与矫正治疗，至少具有100多种评估量表，15种专业的认知训练模块，提供24种训练模式。2.设备质量需达到国家及行业相关标准。 |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

|  |
| --- |
| 市场调查情况及报价承诺函 |
| 1、设备名称 |   |
| 2、设备品牌及型号 |   |
| 3、设备标准配置及价格 |   |
| 4、设备可选配置及价格 |   |
| 5、功能及主要技术参数 |   |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |   |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |   |
| 6.2、耗材名称及价格 |   |
| 6.3、耗材每人使用情况 |   |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |   |
| 7.1、设备全部保修价格 |   |
| 7.2、设备技术保修价格 |   |
| 8、设备常用配件及价格 |   |
| 9、设备对场地是否有要求 |   |
| 10、设备到货时间 |   |
| 11、设备培训及学术支持 |   |
| 12、设备保修期限 |   |
| 13、设备分项报价及总价 |   |
| 14、参与调研单位全称 |   |
| 15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品 |   |
| 16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 15、代理人签字：        代理人联系方式：                      |   |
| 16、公司法人姓名：       法人联系方式： |  |

|  |
| --- |
| 市场调查登记表 |
| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：市场调查登记表