附件1 血栓弹力图等要求

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 备注 |
| 全自动血栓弹力图设备1套及配套试剂、耗材 | 1、自动加样；2、自动加试剂；3、自动判读结果、自动判断结论；4、自动维护；5、自动上传数字结果、自动上传综合结论、自动上传图形；6、每日质控自动绘图并判断纠正功能；7、自动上检测杯、自动下载检测杯；8、试剂仓有冷藏功能，能自动稀释试剂等；9、能与Lis双向通讯；10、软件有存储、分析、统计、查询等功能；11、检测时速≥10项次；12、有急诊功能；13、试剂开瓶效期≥24。14、配套试剂须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台价格联动专区挂网产品。 |
| 富血小板血浆PRP制备设备及配套耗材 | 1、单针杯式分离，体积小，重量轻，容易搬动。2、具有富血小板血浆采集、红细胞采集、粒细胞采集、外周血造血干细胞采集（有终产品容量浓缩功能）、治疗性血浆置换、治疗性白细胞去除、治疗性血小板去除、治疗性红细胞去除等功能。3、采集时间短：小于30分钟。4、具有自动体外循环量(ECV)监测功能。5、配套试剂须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台价格联动专区挂网产品。 |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

|  |  |
| --- | --- |
| 市场调查情况及报价承诺函 | |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 15、代理人签字：        代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名：       法人联系方式： |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场调查登记表 | | | | | | | | | |
| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |