**附件：清洗数和换件数量**

**（一）清洗**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **项目** | **名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 综合楼 | 通风系统及冷却水循环 | 风管面积 | 10000 | m2 |  |
| 风机盘管 | 938 | 台 |  |
| 新风机组 | 40 | 台 |  |
| 风口及过滤网 | 2184 | 个 |  |
| 冷却塔 | 3 | 台 |  |
| 管路系统 | 2 | 套 |  |
| 职防楼 | 通风系统及冷却水循环 | 风管面积 | 3281 | m2 |  |
| 风机盘管 | 278 | 台 |  |
| 新风机组 | 13 | 台 |  |
| 风口及过滤网 | 868 | 个 |  |
| 冷却塔 | 2 | 台 |  |
| 管路系统 | 1 | 套 |  |
| 检测费用 | 通风系统 | 检测费 | 2 | 项 |  |
|  冷却水  | 检测费 | 3 | 套 |  |

**(二）中央空调盘管维修换件：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 预计数量 |
| 1 | 电机轴承 | 80 |
| 2 | 电机 | 8 |