附件一：明细清单、单项限价及报价表

| 序号 | 设备 | 厂家 | 配件名称 | 适用机型 | 备注 | 品名 | 限价 | 报价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 监护仪 | 迈瑞 | 心电导联线 | 迈瑞uMEC6、BeneVisionN17、iPM7、iPM8、iPM12、uMEC10、BeneViewＴ5、BeneViewＴ8、iMEC7 | 原装 | 12针3/5导分体式心电电缆 | 550元/根 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五导心电导联线 | 600元/根 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12针5导一体式心电导联线 | 650元/根 |  |  |
| ★2 |  |  |  | 迈瑞PM-8000、PM-6000、MEC-1000 | 原装 | 6针5导一体式心电电缆AHA除颤型 | 450元/根 |  |  |
| ★3 |  |  | 血氧探头 | 迈瑞uMEC6、BeneVisionN17、iPM7、iPM8、iPM12、uMEC10、BeneViewＴ5、BeneViewＴ8、iMEC7 | 原装 | 血氧主电缆 | 380元/根 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分体式血氧探头 | 500元/个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一体式血氧探头 | 600元/个 |  |  |
| 4 |  |  |  | 迈瑞PM-8000、PM-6000、MEC-1000 | 原装 | 主电缆 | 300元/根 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 血氧探头 | 400元/个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一体式血氧探头 | 500元/个 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 宝莱特 | 心电导联线 | 宝莱特M6、Q5、M8000、A8、A5、M9500 | 原装/兼容 | 五导心电电缆线 | 450元/条 |  |  |
| 6 |  |  | 血氧探头 | 宝莱特M6、Q5、M8000、A8、A5、M9500 | 原装/兼容 | 一体式血氧探头 | 400元/套 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 科曼 | 心电导联线 | 科曼8000A、8000C | 原装/兼容 | 心电导联线 | 300元/根 |  |  |
| 8 |  |  |  | 科曼C50 | 原装/兼容 | 心电导联线 | 400元/根 |  |  |
| 9 |  |  | 血氧探头 | 科曼8000A、8000C | 原装/兼容 | 血氧探头 | 300元/根 |  |  |
| 10 |  |  |  | 科曼C50 | 原装/兼容 | 血氧探头 | 400元/根 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 国腾 | 心电导联线 | GT5000、GT9000 | 原装/兼容 | 心电导联线 | 370元/副 |  |  |
| 12 |  |  | 血氧探头 | GT5000、GT9000 | 原装/兼容 | 血氧探头 | 300元/根 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 德海尔 | 心电导联线 | DHR930 | 原装/兼容 | 心电导联线 | 300元/根 |  |  |
| 14 |  |  | 血氧探头 | DHR930 | 原装/兼容 | 血氧探头 | 300元/根 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 和心重典 | 心电导联线 | ZD120B、ZD120E、APOLLON3 | 原装/兼容 | 心电导联线 | 300元/根 |  |  |
| 16 |  |  | 血氧探头 | ZD120B、ZD121E、APOLLON3 | 原装/兼容 | 血氧探头 | 280元/个 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 17 | 监护仪 | 通用 | 小儿式血氧传感器 | 指夹式，通用 | 原装/兼容 | 小儿式血氧传感器 | 500元/个 |  |  |
| 18 |  |  |  | 指套式，通用 | 原装/兼容 | 小儿式血氧传感器 | 550元/个 |  |  |
| 19 |  |  |  | 新生儿绑带式，通用 | 原装/兼容 | 小儿式血氧传感器 | 550元/个 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 血压相关 | 双头IBP延长电缆 | 原装/兼容 | 双头IBP延长电缆 | 700/根 |  |  |
| 21 |  |  |  | 12针UTAH有创压(IBP)电缆组件 | 原装/兼容 | 12针UTAH有创压(IBP)电缆组件 | 600/根 |  |  |
| 22 |  |  |  | 上肢血压袖带（带布套、内胆） | 兼容 | 上肢血压袖带（带布套、内胆） | 30/根 |  |  |
| 23 |  |  |  | 下肢血压袖带（带布套、内胆） | 兼容 | 下肢血压袖带（带布套、内胆） | 90/根 |  |  |
| 24 |  |  |  | 无创压外接导气管 | 原装/兼容 | 无创压外接导气管 | 300/根 |  |  |
| 25 |  |  |  | 无内胆大腿袖套 | 原装/兼容 | 无内胆大腿袖套 | 400/根 |  |  |
| 26 |  |  |  | 无内胆小儿袖套 | 原装/兼容 | 无内胆小儿袖套 | 220/根 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 27 | 心电图机 | 康泰 | 心电导联线 | 通用 | 通用 | 心电导联线 | 700元/根 |  |  |
| 28 |  | 光电 |  | 通用 | 通用 | 心电导联线 | 700元/根 |  |  |
| 29 |  | 科曼 |  | 通用 | 通用 | 心电导联线 | 700元/根 |  |  |
| 30 |  | 理邦 |  | 通用 | 通用 |  | 700元/根 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 通用 | 其他配件 | 心电吸球 | 通用 |  | 100/套 |  |  |
| 32 |  |  |  | 四肢电极夹 | 通用 |  | 100/套 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、带★号项为重要参数，要求在签订合同前提供设备原厂家出具的正式授权文件 2、供货商提供公司资质、生产厂家资质，产品注册证，到货提供合格证。 3、供货要求：以上配件为临床科室申请后，由医院临时通知供货，要求投标供应商在医院通知供货后，所需配件必须能在当天内送达医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |