附件：常用五金维修材料清单及单项限价和报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名　称** | **规格** | **单位** | **年计划 数量** | **控制单价（元）** | **小计（元）** | **报价** | **规格** | **生产厂家及品牌** | **备注** |
| 1 | 面板开关 | 一开 | 个 | 120 | 9.36 | 1123.2 |  |  |  |  |
| 2 | 二开 | 个 | 120 | 10.08 | 1209.6 |  |  |  |  |
| 3 | 三开 | 个 | 60 | 11.52 | 691.2 |  |  |  |  |
| 4 | 插座 | 五孔 | 个 | 240 | 9.36 | 2246.4 |  |  |  | ✷ |
| 5 | 16A | 个 | 120 | 7.92 | 950.4 |  |  |  |  |
| 6 | 插座盒 | 明装 | 个 | 240 | 1.3 | 312 |  |  |  |  |
| 7 | 插头 | 10A | 个 | 36 | 2.88 | 103.68 |  |  |  |  |
| 8 | 16A | 个 | 24 | 3.6 | 86.4 |  |  |  |  |
| 9 | 空气开关 (带漏) | 20A | 个 | 12 | 20.16 | 241.92 |  |  |  | ✷ |
| 10 | 开关 | 32A | 个 | 12 | 25.2 | 302.4 |  |  |  |  |
| 11 | 63A | 个 | 12 | 30.96 | 371.52 |  |  |  |  |
| 12 | 三相空气开关 | 40A | 个 | 12 | 23.04 | 276.48 |  |  |  |  |
| 13 | 50A | 个 | 12 | 25.2 | 302.4 |  |  |  |  |
| 14 | 60A | 个 | 12 | 26.64 | 319.68 |  |  |  |  |
| 15 | 三相空气开关 （带漏） | 40A | 个 | 12 | 45.36 | 544.32 |  |  |  |  |
| 16 | 63A | 个 | 12 | 50.4 | 604.8 |  |  |  |  |
| 17 | 单股铜芯线 | 1.5㎡ | 卷 | 12 | 96 | 1152 |  |  |  |  |
| 18 | 2.5㎡ | 卷 | 12 | 146.4 | 1756.8 |  |  |  |  |
| 19 | 铜芯护套线 | 1.5㎡ | 卷 | 12 | 240 | 2880 |  |  |  |  |
| 20 | 2.5㎡ | 卷 | 12 | 336 | 4032 |  |  |  |  |
| 21 | LED灯管T5 | 7W | 根 | 60 | 10.4 | 624 |  |  |  |  |
| 22 | 15W | 根 | 60 | 12 | 720 |  |  |  |  |
| 23 | LED灯管T8 | 7W | 根 | 120 | 9.6 | 1152 |  |  |  |  |
| 24 | 15W | 根 | 300 | 12 | 3600 |  |  |  |  |
| 25 | LED灯管一体灯 | 15W | 套 | 60 | 17.28 | 1036.8 |  |  |  |  |
| 26 | LED面板灯 | 300\*300 | 套 | 60 | 40.32 | 2419.2 |  |  |  |  |
| 27 | LED灯泡E27 | 5W | 个 | 60 | 8.64 | 518.4 |  |  |  |  |
| 28 | 11W | 个 | 60 | 12.96 | 777.6 |  |  |  |  |
| 29 | LED灯泡E14 | 5W | 个 | 60 | 8.64 | 518.4 |  |  |  |  |
| 30 | 磨砂灯泡 | 25W | 个 | 60 | 3.6 | 216 |  |  |  |  |
| 31 | 排气扇 | 350\*350 | 个 | 24 | 68.4 | 1641.6 |  |  |  |  |
| 32 | 电工胶带 |  | 个 | 360 | 1.8 | 648 |  |  |  |  |
| 33 | 螺口灯头 |  | 个 | 120 | 1.08 | 129.6 |  |  |  |  |
| 34 | 微电脑时控开关 | KG316T－16 | 个 | 12 | 68 | 816 |  |  |  |  |
| 35 | 球形锁 |  | 把 | 36 | 23.76 | 855.36 |  |  |  | ✷ |
| 36 | 合页(全铜) | 10cm | 付 | 60 | 16.56 | 993.6 |  |  |  |  |
| 37 | 板扣 | 3寸 | 付 | 60 | 1.8 | 108 |  |  |  |  |
| 38 | 执手门锁芯 | 铜芯 | 个 | 120 | 27.36 | 3283.2 |  |  |  | ✷ |
| 39 | 衣帽钩 | 钛合金 | 个 | 60 | 28.8 | 1728 |  |  |  |  |
| 40 | 三保险门锁 | 合格 | 把 | 36 | 25.2 | 907.2 |  |  |  |  |
| 41 | 合页(青蛙)液压 | 10cm | 付 | 120 | 14.4 | 1728 |  |  |  |  |
| 42 | 执手门锁 |  | 把 | 60 | 70.56 | 4233.6 |  |  |  | ✷ |
| 43 | 抽屉滑轨 | 空 | 付 | 60 | 14.4 | 864 |  |  |  |  |
| 44 | 一管三锁 | 75MM | 把 | 60 | 10.8 | 648 |  |  |  |  |
| 45 | B多用途锁 | 空 | 把 | 360 | 7.2 | 2592 |  |  |  |  |
| 46 | 弹簧插销 | 空 | 个 | 60 | 10.8 | 648 |  |  |  | ✷ |
| 47 | 闭门器 |  | 个 | 24 | 61.2 | 1468.8 |  |  |  |  |
| 48 | B抽屉锁 | 22.5mm | 把 | 120 | 5.76 | 691.2 |  |  |  |  |
| 49 | B抽屉锁(合金) | 19mm | 把 | 120 | 5.04 | 604.8 |  |  |  |  |
| 50 | 抽屉锁 | 16# | 把 | 120 | 4.32 | 518.4 |  |  |  |  |
| 51 | 自功螺钉 | 3\*18 | 颗 | 6000 | 0.04 | 240 |  |  |  |  |
| 52 | 螺栓 | 8\*50 | 套 | 600 | 0.5 | 300 |  |  |  |  |
| 53 | 开孔钻头 | 直径53 | 个 | 12 | 14.4 | 172.8 |  |  |  |  |
| 54 | 窗户开关 |  | 付 | 60 | 10.08 | 604.8 |  |  |  |  |
| 55 | 麻花钻头 | 5mm | 支 | 120 | 3.6 | 432 |  |  |  |  |
| 56 | 金钢石钻头 | 6mm | 支 | 120 | 5.04 | 604.8 |  |  |  |  |
| 57 | 公厕旋钮红绿 指示锁 | 304不锈钢 K-SKA004 | 个 | 120 | 14.4 | 1728 |  |  |  | ✷ |
| 58 | 公共厕所门合页 | 304不锈钢（左、右） | 副 | 240 | 14.4 | 3456 |  |  |  | ✷ |
| 59 | 三节式钢珠滑轨 | 35cm12寸 | 副 | 48 | 18 | 864 |  |  |  |  |
| 60 | 键盘托轨 | 35cm | 副 | 24 | 20.16 | 483.84 |  |  |  |  |
| **合计** | **65083.2** |  |  |  |  |

注：1、备注栏标有“✷”的需带样品到现场。

1. 维修材料的使用、用量等情况可联系技术咨询人员了解。
2. 面板、插座参考品牌：公牛、飞雕、正泰；铜芯线类参考品牌：特变/旌东等国标产品;灯管/灯泡：参考品牌：佛山照明、木林森、欧普。