附件：采购内容及要求清单

1、基础外科

| 序号 | 器械名称 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术刀柄 | 4# | 135 |
| 2 | 手术刀柄 | 7# | 160 |
| 3* | 手术剪（线剪） | 尖直 | 160、180、200、220 |
|  |  | 圆直 | 160、180、200、220 |
|  |  | 尖弯 | 160、180、200、220 |
|  |  | 圆弯 | 160、180、200、220、240 |
| 4* | 组织剪 | 圆直 | 140、160、180、200、220、240 |
|  |  | 圆弯 | 140、160、180、200、220、240 |
| 5* | 综合组织剪 | 直 | 160、180、200、220 |
|  |  | 弯 | 160、180、200、220 |
| 6 | 精细手术剪（特快型小血管剪） | 直尖 | 100、115、125、140 |
| 7* | 特快型手术剪 | 弯圆 | 125、140、160、180 |
|  |  | 直圆 | 125、140、160、180 |
|  |  | 直尖 | 125、140、160、180 |
| 8 | 特快型综合组织剪 | 弯 | 115、125、140、160、180、200、220、250 |
|  |  | 弯扁平 | 115、125、140、160、180、200、220 |
|  |  | 特快型解剖剪，弯 | 180、200、220、250 |
| 9 | 眼科剪 | 直尖 | 100 |
|  |  | 弯尖 | 100 |
|  |  | 直圆 | 100 |
|  |  | 弯圆 | 10cm |
| 10* | 止血钳 | 直全齿 | 140、160、180、200、220、240 |
|  |  | 弯全齿 | 140、160、180、200、220、240 |
|  |  | 直有钩 | 140、160、180、200、220、240 |
|  |  | 弯有钩 | 140、160、180、200、220、240 |
| 11 | 蚊式止血钳 | 直全齿 | 125 |
|  |  | 弯全齿 | 125 |
| 12 | 帕巾钳 |  | 90、110、140、160 |
| 13* | 阿里氏（组织钳） |  | 140、160、180、200、220 |
| 14* | 持针器 | 粗针 | 140、160、180、200、220、240 |
|  |  | 细针 | 140、160、180、200、220、240 |
| 15 | 镶片持针器 | 直，粗针0.5 | 140、160、180、200、220、250、260、280 |
|  |  | 直，细针0.3 | 125、140、160、180、200、220、250、300 |
|  |  | 直窄，无损伤0.2 | 125、140、160、180、200、220 |
| 16 | 卵圆钳（海绵钳） | 直有齿 | 250x8、250x10、250x12 |
|  |  | 弯有齿 | 250x8、250x10、250x12 |
| 17 | 子宫颈钳 | 侧弯 | 250 |
|  |  | 直 | 250 |
| 18 | 医用镊，敷料镊（平镊） | 直 | 125、140、160、180、200、220、250、300 |
| 19 | 组织镊 | 2x3钩 | 125、140、160、180、200、220、250 |
| 20 | 精细镊 | 直 | 200、220、250 |
| 21 | 皮肤镊（解剖镊） | 直 | 125、140、160 |
| 22 | 枪状镊 | 无齿 | 140、170、200 |
|  |  | 有齿 | 140、170、200 |
| 23 | 爱迪生镊 |  | 200 |
| 24 | 眼科镊 | 直无勾 | 100 |
| 25 | 眼科镊 | 有齿 | 100 |
| 26 | 分离结扎钳 | 弯 | 220x52x14、220x61x13、220x62x22 |
|  |  | 角弯 | 160x17x90°、200x16x90°、220x14x90°、220x14x90°、250x25x90 |
|  |  | 角弯，半齿 | 140x9x100°、180x15x90°、180x12x110°、200x17x1100°、230x17x100 |
| 27 | 肠钳 | 直 | 250 |
|  |  | 弯 | 250 |
| 28 | 甲状腺拉钩 |  | 大、中、小 |
| 29 | S拉钩 |  | 200x24x84、250x36x105、300x36x120、300x48x120、300x60x160 |
| 30 | 静脉拉钩 |  | 200x16、200x20 |
| 31 | 弯盘 |  | 大、中、小 |
| 32 | 不锈钢方盘 |  | 大、中、小 |
| 33 | 镊子筒 |  | 大、中、小 |
| 34 | 不锈钢盆子 |  | 中、大 |
| 35* | 服药杯 |  | 40ml |
| 36 | 不锈钢换药碗 |  | 大、中、小 |
| 37 | 不锈钢油膏缸 |  | 大、中、小 |
| 38 | 直角钳 |  | 135x6x1.8、170x12x2、200x14x2.2 |
| 39 | 胸膜活检针 |  |  |
| 40 | 腰椎穿刺针 |  | 0.9x80 |
| 41 | 咽喉镜 |  | 12#、20# |
| 42 | 额镜 |  |  |
| 43 | 喉头喷雾器 |  |  |
| 44 | 血压计 |  | 台式 |
| 45 | 听诊器 |  | 双用 |
| 46 | 灯柄 |  |  |
| 47 | 阑尾钳 |  |  |

2、神经外科

| 序号 | 器械名称 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳突牵开器 |  | 105x3x3、170x3x4 |
|  |  | 固定式2x3钩，直型 | 110x14 |
|  |  | 固定式3x3钩，弯型 | 110x14、130x16 |
|  |  | 固定式3x4钩，直型 | 130x16 |
| 2 | 单钩乳突牵开器 |  | 170 |
| 3 | 后颅凹牵开器 |  | 280x30，4x4钩 |
|  |  |  | 280x20, 3x3钩 |
|  |  |  | 290x23， 4x4钩 |
|  |  | 活动式4x3钩 | 180x24 |
|  |  | 活动式4x5钩 | 240x40 |
| 4 | 弯头颅骨骨膜剥离器 |  | 160x11、160x8 |
| 5 | 直头颅骨骨膜剥离器 |  | 200x8 |
| 6 | 微弯头颅骨骨膜剥离器 |  | 220x10 |
| 7 | 椎板剥离器 |  | 220x15、220x20 |
| 8 | 颅骨骨撬 |  | 356R |
| 9 | 脑膜剥离子 |  | 240 |
|  |  | 微弯，双头 | 190x4.5x4.5 |
| 10* | 神经剥离子 |  | 240x3、240x5 |
| 11 | 脑压板 |  | 200x7x9、200x11x13、200x15x18、200x20x22、230x7x9、230x11x13 |
|  |  | 直头精细脑压板，带刻度 | 200x2、200x4、200x6、200x8 |
| 12 | 头皮拉钩 |  | 45x13.5，钝 |
| 13* | 脑吸引管 | 斜口、直、柔性 | 200x2、200x2.5、200x3、200x3.5、200x4、200x4.5、200x5、 |
| 14 | 脑吸引管 | 斜口、直、柔性 | 260x2、260x2.5、260x3、260x3.5、260x4、260x4.5、260x5、 |
| 15 | 可控脑吸引管 |  | 220x、220x2、220x2.5、220x3、220x3.5、220x4、250x1.5、250x2、250x2.5、250x3、250x3.5、250x4 |
| 16 | 吸引针 |  | 123x、123x、123x |
| 17 | 脑刮匙 |  | 210x3、210x5、210x8 |
| 18 | 刮匙 |  | 250x3、250x8 |
| 19 | 垂体窥镜 | 单鼻孔内收口 | 70x8mm、80x11mm、90x11mm |
|  |  | 单鼻孔，左翻右收 | 70x8mm、80x11mm、90x11mm |
|  |  | 无齿双外翻 | 70x8、70x11、70x13、80x11、80x13、90x11、90x13 |
|  |  | 有齿双外翻 | 70x13、80x13、90x13 |
|  |  | 无齿，左翻右收 | 70x8mm、80x11mm、90x11mm |
| 20 | 脑膜镊 | 大柄花 | 200x1x2 |
| 21 | 脑部直型解剖镊 |  | 200，大柄花 |
| 22 | 直型精细无齿镊 |  | 250x2、250x2.5、250x5 |
|  |  | 直型，大柄花 | 200，直型，大柄花 |
| 23 | 脑部枪型解剖镊 |  | 200 |
| 24 | 圆弯头脑膜剪 |  | 180,200弯 |
| 25 | 左侧角40°双关节咬骨钳 | 直头 | 220x3、220x4、220x5、220x6 |
| 26 | 双关节棘突咬骨剪 |  | 240 |
| 27 | 头皮夹钳 |  | 160 |
| 28 | 骨锤 |  | 150x50g、180x70g、200x75g、200x140g |
| 29 | 线锯导板 |  | 340 |
| 30 | 线锯 |  | 500 |
| 31 | 线锯手把 | ZF872R |  |
| 32 | 弓形手摇钻 |  |  |
| 33 | 双关节咬骨剪 |  | 170 |
| 34 | 双关节咬骨钳 | 弯头 | 230x3x20° |
| 35 | 钢丝剪 |  | 170 |
| 36 | 沟状探针 |  | 150 |
| 37 | 显微止血夹 | 弹簧式 | 50 |
| 38 | 结合式阻血夹（显微止血夹） | 直 | 3cm、3.7cm、4.5cm、5.7cm、6cm、6.5cm、7cm |
|  |  | 弯 | 3cm、3.7cm、4.5cm、5.7cm、6cm、6.5cm、7cm |
| 39 | 手术刀柄 | 枪型 | 210,7#、225,7# |
|  |  | 反向，枪型 | 210,7#、225,7# |
| 40 | 精细取瘤钳 | 直长圆头 | 160x3 |
|  |  | 上弯长圆头 | 160x3x120° |
| 41 | 枪型精细组织钳 |  | 160x1.7 |
| 42 | 枪型组织剪 |  | 165直，指圈、180左弯，指圈、165右弯，指圈、 |
|  |  |  | 165左弯，指圈、180，直，指圈 |

3、胸科器械

| 序号 | 器械名称 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腔止血钳 | 圆弯 | 200x2.7、220x2.7、250x2.7 |
| 2 | 直角气管钳子 | 竖齿 | 180x2.8x30、220x4x45 |
| 3 | 心耳钳 | 1式240x3.2圆弯 | R18x30网纹齿 |
| 4 | 肺叶钳 |  | 200x26、200x18 |
| 5 | 肋骨骨膜剥离器 | 180左式 | 头部24x35 |
|  |  | 180右式 | 头部24x35 |
| 6 | 肋骨合拢器 |  | 170 |
| 7 | 肋骨牵开器 |  | 40x34,200x140.小号 |
|  |  |  | 60x52,240x170，中号 |
|  |  |  | 75x65，300x210，大号 |
| 8 | 手术刀柄（长） | 3L# | 135 |
| 9 | 管道钳 |  | 200、220 |
| 10 | 钢丝结扎钳 |  | 150、180、200、150（镶片）、190（镶片） |
| 11 | 钢丝剪 |  | 200x1.2 |
| 12 | 血管夹钳（狗头钳） |  |  |
| 13 | 血管游离钳 | I式 | 230x3.6头圆弯R17x32、 240x3.2圆弯R18x30网纹齿 |
| 14 | 心耳钳 | II式 | 240x3.2角弯45，网纹齿、 |
|  |  | III式 | 240x3.2角弯36，网纹齿 |
| 15 | 荷包成型器 |  | 35,6齿、 42，7齿、 55,9齿 |
| 16 | 脾蒂钳 |  | 240x4头圆弯R25x28，弯柄、 240x5头圆弯R25x28,弯柄 |
| 17 | 心脏手术剪 |  | 180°x45°、180°x60° |
| 18* | 无损伤镊 |  | 180x1.2、180x1.8、200x2，直带定位销、210x1.2，直、210x1.8直、240x2、240x1.5 |
| 19 | 显微持针钳 | 直，自锁，簧式 | 210 |
| 20 | 主动脉阻断钳 |  | 100x43x90°，1x2凹凸齿、130x32x45°，1x2凹凸齿、130x32x45°、160x30x30°1x2凹凸齿、150x30x60°，1x2凹凸齿、150x37，1x2凹凸齿、250x75x66°，2x3齿、250x70x60°，1x2凹凸齿、290x100x60°，1x2凹凸齿、270x90°，1x2凹凸齿 |
|  |  | 弯柄 | 180x54°x42，角弯头，1x2凹凸齿，弯柄、180x60°x48，角弯头，1x2凹凸齿，弯柄、230x60°x57，角弯头，1x2凹凸齿，弯柄 |
| 21 | 结合式阻血夹（显微） |  | 30、40、50弯横齿、70x26反力式角弯、 |
| 22 | 结合式阻血夹（显微） | 直 | 3cm、3.7cm、4.5cm、5.7cm、6cm、6.5cm、7cm |
|  |  | 弯 | 3cm、3.7cm、4.5cm、5.7cm、6cm、6.5cm、7cm |
| 23 | 冠状动脉剪 |  | 25°、45°、60°、90°、125° |
| 24 | 肋骨剪 |  | 220、340 |
| 25 | 显微持针钳 | 自锁弹式 | 200x1.5直型、225x0.8直型 |
| 26 | 心室拉钩 |  | 200x12x4、200x14x6、200x16x8、200x18x10、200x20x12、200x22x14 |
| 27 | 神经钩 |  |  |
| 28 | 瓣膜腱索拉钩 |  | 240x11x90° |
| 29 | 胸腔吸引器 |  | 300xφ6，φ8 |
| 30 | 探针（流出道探子） | 双头 | 型号各一 |
| 31 | 冲洗针 |  | 3.0x45，直、3.7x54，直 |
| 32 | 钛夹钳 |  | 190，小号、190，中号 |
| 33 | 外科牵开器（小切口） |  | 双叶固定式30x40，小切口、双叶固定式30x60，小切口 |

4、普外科

| 序号 | 器械名称 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胆石钳 |  | 240x5、240x4.5、220x5 |
| 2 | 胃钳 |  | 150、200、290 |
| 3 | 脾蒂钳 |  | 240x4，头圆弯R25x28，弯柄 |
|  |  |  | 260x4，头圆弯R35x34，弯柄 |
| 4 | 腹腔吸引管 | 角弯 | 240 |
| 5 | 胆道探子 |  | 各型号 |
| 6 | 大隐静脉剥离子 |  | Φ3.5、Φ5、Φ9 |
| 7 | 甲齿拉钩 |  |  |
| 8 | 阑尾拉钩 |  | 钩17x22/17x38、210，钩17x31/17x43；260，29x48,20x41 |
| 9 | 大腹钩 |  | 260x60x72、260x70x75 |
| 10 | 腹壁拉钩 |  | 230x68x48、230x93x40、280x70x40 |
| 11 | 深部拉钩 |  | 各型号 |
| 12 | 压肠板 |  | 300x35x45、350x35x45 |

- 泌尿肛肠外科

| 序号 | 器械名称 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肾蒂钳 |  | 220x5，头圆弯R15x25，带竖槽柄弯 |
|  |  |  | 240x5，头圆弯R25x28，带竖槽柄弯 |
|  |  |  | 260x5，头圆弯R35x34，带竖槽柄弯 |
| 2 | 男性尿道扩张器 |  | F6、F7、F9、F10、F12、F13、F15、F16、F18、F20、F21、F22、F24、F26 |
| 3 | 肾石钳 |  | 220小弯、220中弯 |
| 4 | 肾盂拉钩 |  |  |
| 5 | 肛门镜 | 喇叭式 | 大、中、小 |
|  |  | 有空，钳式 |  |
|  |  | 三叶 | 190.三叶 |
| 6 | 银质探针 |  | 200，双头 |

6、妇产科

| 序号 | 器械名称 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双翼阴道手术扩张器 |  | 92x34、90x22 |
| 2 | 子宫刮匙 | 六角柄 |  |
| 3 | 子宫探针 |  | 280 |
| 4 | 扩宫器 |  | 3#、3.5#、4#、4.5#、5#、5.5#、6#、6.5#、7#、7.5#、8#、8.5#、9#、10#、10.5#、11#、11.5#、12#、13#、14#、15#、16# |
| 5 | 子宫颈钳 |  | 250,2x3齿，直；250，2x3齿，侧弯 |
| 6 | 双头腹壁拉钩 | 空心柄 | 280，37x60/45x80 |
| 7 | 产钳 |  | 260 |
| 8 | 阴道拉钩 |  | 220x36x110凹板式 |
| 9 | 子宫颈活体取样钳 |  | 180，长圆头 |
| 10 | 宫内节育器取出钩 |  | 280 |
| 11 | 举宫钳 |  | 300，平头、340，尖头 |
| 12 | 子宫颈扩张器 |  | 各型号 |

7、耳鼻喉科

| 序号 | 器械名称 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳突吸引管 |  | 135、136、 |
| 2 | 鼻剪 |  | 160上介 |
| 3 | 鼻中隔镜 |  | 55x81 |
| 4 | 鼻腔吸引管 |  | 220x、220x、220x |
| 5 | 鼻骨膜剥离器 | 双头带刻度，铲形 | 200x4x5、200x2x4 |
| 6 | 鼻骨膜剥离器 | 双头，直长圆形 | 200x4x5、200x5x5 |
| 7 | 鼻骨复位钳 |  | 200弯 |
| 8 | 鼻镜 |  | 150x20、150x28、150x50、 |
| 9 | 扁桃体剪 |  | 180，弯 |
| 10 | 扁桃体海绵钳 | 无齿 | 180x12，弯、180x12，直 |
|  |  | 有齿 | 180x12，弯、180x12，直 |
| 11 | 枪状镊 |  | 140、170 |
| 12 | 甲状腺拉钩 |  | 2x1（92,95） |
| 13 | 舌钳 |  | 170 |
| 14 | 丁字式开口器 |  | 130 |
| 15 | 扁桃体钳 |  |  |
| 16 | 扁桃体针 |  |  |
| 17 | 戴维氏开口器 |  |  |
| 18 | 扁桃体圈套器 |  |  |
| 19 | 鼻中隔粘膜刀 |  |  |
| 20 | 中鼻甲剪 |  |  |
| 21 | 鼻咬骨钳 |  | 120x3.5，盖板式，下弯，反切、120x2，盖板式，反切 150x2，盖板式，反切 |
| 22 | 乳突咬骨钳 |  | 90x3、90x4、90x5 |
| 23 | 鼻息肉钳 | 直，可拆卸 | 140xφ3、140xφ4、140xφ5、 |
| 24 | 鼻咽活体取样钳 | 管式带吸引 | 170x3x30°，角弯、170x3x45°，角弯 |
| 25 | 鼻中隔镜 |  | 55x80 |
| 26* | 鼻骨剥离器（带吸引） | 单头 | 180x3、180x5 |
|  |  | 双头 | 180x3、180x5 |
| 27 | 鼻骨膜剥离器 |  | 140微弯双刃 |
| 28 | 鼻中隔剥离器 |  | 190x4.5，弯/直、220x3.5x4弯/直 |
| 29 | 显微喉钩 |  | 250，镰状刃 |
| 30 | 喉显微手术器械手柄 | 可换 | 与喉钩、喉刀、喉针配用 |
| 31 | 显微喉刀 |  | 三角刃 |
| 32 | 晶体定位钩 |  |  |

8、骨科

| 序号 | 器械名称 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克氏钳 | 尖头厚腮 | 200x |
|  |  | 虎头 | 200x、220x |
| 2 | 骨刮匙 |  | 200x5、200x8、220x3、220x4 |
| 3 | 骨膜剥离器 | 圆刃 | 180x8、180x10 |
|  |  | 平刃 | 180x10、180x12、180x15、180x18、180x20、180x220、220x10、220x12、220x15、220x18、220x20、220x220 |
| 4 | 钻花 |  | 2.5#、3#、3.5# |
| 5 | 辊轴植皮刀 |  | 80（配80mm取皮刀）、160 (配160mm取皮刀) |
| 6 | 双头指骨起子 |  | 185 |
| 7 | 截骨刀（六角柄） | 弯、双斜头 | 230x8、230x12、230x18、230x24、230x30 |
| 8 | 骨膜剥离器（滚花柄） | 直圆刃、重切削型 | 280x16、280x20、280x24 |
| 9 | 钢丝剪 |  | 500、350 |
| 10 | 克氏剪 | 圆头 | 205x3.5 |
| 11 | 克氏钳 | 尖头 | 200x2 |
|  |  | 虎头 | 200x2、235x2 |
| 12 | 指骨剪 |  | 105，直尖、105，弯尖 |
| 13 | 双头骨膜剥离器 |  | 250，头宽圆12/方12 |
| 14 | 双关节咬骨钳 |  | 220x2直头，双关节、220x2x20°弯头，双关节 |
| 15* | 椎板咬骨钳 |  | 230x4/10x110°、230x5/10x110° |
| 16 | 髓核钳 |  | 220x2x6x150°、220x4x6x150° |
| 17 | 带尖复位钳 |  | 155、190、210、260 |
| 18 | 骨撬 |  | 230x10 |
| 19 | 后颅凹牵开器 |  | 200x60x8单钩，头弯60°、200x18固定式4x4钩，头弯45°、200x30固定式4x4钩，头弯45° |
| 20 | 手摇骨钻 |  | 夹持φ0.4-4mm钻头、夹持6mm以下钻头 |
| 21 | 测深器 |  | 30、60、90 |

- 说明：

- 1.配送商需能提供“配送产品参考清单”内所有器械；供应商在投标时须对应参考清单列出自己所投产品名称、规格、型号、价格、生产厂家、医疗器械注册证号（现场提供电子版）。

- 2.“配送产品参考清单”内所列产品仅供参考，如满足临床使用需要，供应商提供产品名称、规格和型号可不相同。

- 3.供应商投标时需提供所有产品彩页资料、生产厂家建议市场价格表（厂家彩页资料或厂家签章信息表），带“*”产品须提供样品。