附件：维修内容及限价：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 限价（元） | 做法、材料说明、施工面积（1—30平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶拆除 | 平方 | 10 |  |  |
| 2 | 墙面原乳胶漆及基层铲除 | 平方 | 5 |  |  |
| 3 | 墙面墙砖、抹灰层拆除 | 平方 | 30 |  |  |
| 4 | 墙面墙体凿毛 | 平方 | 5 |  |  |
| 5 | 地面地砖（饰面砖层）铲除 | 平方 | 35 |  |  |
| 6 | 地面混凝土层拆除 | 平方 | 22 | 小于等于15厘米，22元/平方 |  |
| 7 | 每增减一厘米 |  | 1.66 | 1.66元/平方 |  |
| 8 | 墙体拆除---轻质隔墙墙体 | 平方 | 15 | 人工费 |  |
| 9 | 墙体拆除---120红砖墙体 | 平方 | 35 | 人工费 |  |
| 10 | 墙体拆除---240红砖墙体 | 平方 | 50 | 人工费 |  |
| 11 | 拆除夹芯板 | 平方 | 12 | 材料按80%回收 |  |
| 12 | 拆除门窗 | 平方 | 15 | 人工费 |  |
| 13 | 零星人工挖土 | 立方 | 35 | 人工费 |  |
| 14 | 人工平整场地（含捡平、夯实） | 平方 | 14 | 人工费 |  |
| 15 | 平开门（普通标准门） | m2 | 750 | 实木门（含门套、安装人工及五金件） |  |
| 16 | 平开门（普通标准门） | m2 | 460 | 实木复合门（门套、含安装人工及五金件） |  |
| 17 | 铝镁合金门（普通标准门）1.2mm | m2 | 500 | 铝镁合金门（含安装人工及五金件） |  |
| 18 | 实木门套（双面） | 米 | 110 | 实木门套及实木门套线 |  |
| 19 | 实木复合门套（双面） | 米 | 65 | 实木门套及木塑（含PVC）套线 |  |
| 20 | 纸面石膏板隔墙（双面墙体） | 平方 | 55 | 纸面石膏板+木龙骨或轻钢龙骨+人工+辅料 |  |
| 21 | 纸面石膏板吊平顶 | 平方 | 95 | 纸面石膏板+木龙骨+人工+辅料 |  |
| 22 | 600*600矿棉板吊顶 | 平方 | 60 | 600*600矿棉板+边条+主次龙骨+人工+辅料 |  |
| 23 | 铝扣板吊顶（方形） | 平方 | 100 | 0.6厚，人工+辅料 |  |
| 24 | 岩棉夹芯板隔断 | 平方 | 100 | 含50mm厚岩棉板材，搬运，切割，安装，收边，辅料，人工。 |  |
| 25 | 实木踢脚线 | m | 10 | 高度80mm以内 |  |
| 26 | 1.5厚木工板（或欧松板）基层制作 | 平方 | 95 | 2A 木龙骨+木工板（1.5厚欧松板）+人工+辅料 |  |
| 27 | 铝塑板墙面（木塑） | 平方 | 85 | 板厚：3-4mm厚度以内 |  |
| 28 | 饰面板墙面 | 平方 | 65 | 板厚：10mm厚度以内 |  |
| 29 | 墙面挂钢网 | 平方 | 18 |  |  |
| 30 | 墙面水泥砂浆抹灰 | 平方 | 25 | 厚度20mm以内 | 含人工、材料 |
| 31 | SBS（3mm）防水 | 平方 | 22 | 国标品质标准 |  |
| 32 | JS防水涂料 | 平方 | 25 | 国标品质标准 |  |
| 33 | 卷材防水 | 平方 | 45 | 国标400g,横竖两遍 |  |
| 34 | 自流平 | 平方 | 30 | 厚度8mm以内 |  |
| 35 | 混凝土地坪 | 平方 | 65 | 厚度100mm以内 |  |
| 36 | 轻质隔墙砌体（100mm厚墙体） | 平方 | 120 | 国标品质标准 |  |
| 37 | 红砖砌体（120墙体） | 平方 | 145 | 国标品质标准 |  |
| 38 | 红砖砌体（240墙体） | 平方 | 180 | 国标品质标准 |  |
| 39 | 墙面砖铺设(含砖） | 平方 | 120 | “东鹏”陶瓷或同等品质； |  |
| 40 | 地面砖铺设(含砖） | 平方 | 115 | “东鹏”陶瓷或同等品质； |  |
| 41 | 瓷质踢脚（含主材） | 米 | 15 |  |  |
| 42 | 人造石石材及安装 | 平方 | 260 | 厚度：20mm以内，含常规加工费，异型加工价格另计 |  |
| 43 | 墙面挂胶网 | 平方 | 12 |  |  |
| 44 | 翻新乳胶漆 | 平方 | 22 | 立邦、多乐士或同等系列环保底漆及面漆+石膏腻子+人工+辅料 |  |
| 45 | 新作乳胶漆 | 平方 | 28 | 立邦、多乐士或同等系列环保底漆及面漆+石膏腻子+人工+辅料 |  |
| 46 | 开线槽---红砖墙体 | 米 | 8 |  |  |
| 47 | 开线槽---混凝土墙体 | 米 | 10 |  |  |
| 48 | 给水改造（明管） | 米 | 35 | PPR20管及管件 |  |
| 49 | 给水改造（暗管） | 米 | 45 | PPR20管及管件 |  |
| 50 | PVC100水管（含弯头。直接。材料人工辅料） | 米 | 55 | “川路”、“日丰”或同等系列管及管件 |  |
| 51 | PVC50水管（含弯头。直接。材料人工辅料） | 米 | 38 | “川路”、“日丰”或同等系列管及管件 |  |
| 52 | 电改造（明管） | 米 | 25 | BV2.5,PVC20管及管件 |  |
| 53 | 电改造（暗管） | 米 | 30 | BV2.5,PVC20管及管件 |  |
| 54 | 铝合金窗制作安装（普通型） | ㎡ | 240 | 1.2厚铝合金+5厚钢化玻璃 |  |
| 55 | 不锈钢门套 | ㎡ | 180 | 204不锈钢 1mm板材 |  |
| 56 | 钢化玻璃地弹门安装 | ㎡ | 340 | 12厚钢化玻璃 |  |
| 57 | 钢化玻璃隔断 | ㎡ | 120 | 12厚钢化玻璃 |  |
| 58 | 二级阻燃玻璃钢瓦雨棚 | ㎡ | 140 | 含安装、辅材 |  |
| 59 | 天沟、檐构拆除 | 米 | 4.6 |  |  |
| 60 | 不锈钢扶手 | 米 | 280 | 5cm圆管，1.2mm厚，含安装 |  |
| 61 | 不锈钢门 | ㎡ | 275 | 边框管38*25*1mm.中心管22*22*0.7mm |  |
| 62 | 消火栓镀梓钢管 | 米 | 38.75 | 直径≦50mm |  |
| 63 | 消火栓镀梓钢管 | 米 | 43.88 | 直径≦65mm |  |
| 64 | 消火栓镀梓钢管 | 米 | 42.98 | 直径≦80mm |  |
| 65 | 人工回填土方 | m3 | 28.07 |  |  |
| 66 | 金属构件喷漆 | ㎡ | 16.00 | 含除锈 |  |
| 67 | 弱电线安装 | 米 | 6 | 含材料、安装 |  |
| 68 | 扶手栏杆 | 米 | 190.83 | 木扶手，圆钢∮>10mm,含安装 |  |
| 69 | 切割路面≦10cm | 米 | 5.27 | 深度每增加1cm，价格增加0.39 |  |
| 70 | 预制混凝土沟盖板、井盖板 | m3 | 798.66 | 含钢筋 |  |
| 71 | 拆除玻璃幕墙 | 平方 | 30 |  |  |
| 72 | 卫生间隔断（1.2厚免漆板） | 平方 | 100 | 1.2厚免漆板（含切割封边）+专用配件+人工+辅料 |  |
| 73 | 卫生间隔断（1.2厚倍特板） | 平方 | 125 | 1.2厚倍特板（含切割封边）+专用配件+人工+辅料 |  |

| 注：1、清单中项目价格均包含项目开展所需的一切费用（人工、材料、配件、辅料、工具等） 人员 | 意见 | 姓名 | 人员 | 意见 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门负责人 | ¨同意，无修改意见 ¨同意，修改意见见正文 |  | 采购科负责人 | ¨同意，无修改意见 ¨同意，修改意见见正文 |  |
| 项目分院院领导 | ¨同意，无修改意见 ¨同意，修改意见见正文 |  | 采购分院院领导 | ¨同意，无修改意见 ¨同意，修改意见见正文 |  |

2、推荐供应商下浮率不一致时，以两家中下浮率最高得为合同价测算依据。