- 附件：清单

| 名称 | 数量（个） | 备注 | 参考图片 | 限单价（元） | 限总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用型头枕 | 6 | 25*23*6cm（偏离≤+10%） |  | 1125 | 6750 |
| 半圆形体位垫 | 2 | 50*15*7cm（偏离≤±5%） |  | 2280 | 4560 |
| 斜型垫 | 2 | 30*18*7/3cm（偏离≤+10%） |  | 1350 | 2700 |
| 通用方垫 | 10 | 50*30*1.5cm（偏离≤+20%） |  | 1550 | 15500 |
| 开放式头圈 | 2 | 20*7*7cm（偏离≤+5%） |  | 1050 | 2100 |
| 侧卧位垫 | 1 | 72*46*15cm（偏离≤+10%） |  | 3630 | 3630 |
| 足跟垫 | 6 | 18*10*7cm（偏离≤+5%） |  | 560 | 3360 |
| 骨科牵引床 专用柱垫 | 2 | 30*25*1.5（偏离≤+5%） |  | 700 | 1400 |
| 合计： |  |  |  |  | 40000 |