附件1：

性能及防护检测项目检测依据（包括但不仅限于）

GB17589-2011X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范

GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBT19042.3-2005医用成像部门的评价及例行试验第3-3部分:数字减影血管造影

GBT19042.4-2005医用成像部门的评价及例行试验第3-4部分:牙科X射线设备GBT19042.5-2006医用成像部门的评价及例行试验第3-5部分X射线计算机体层摄影设备GBZ130-2020放射诊断放射防护要求

GBZ165-2012x射线计算机断层摄影放射防护要求

GBZ177-2006便携式X射线检查系统放射卫生防护标准

GBZ179-2006医疗照射放射防护基本要求

GBZ186-2007乳腺x射线摄影质量控制检测规范

GBZ264-2015车载式医用X射线诊断系统的防护要求

GBZ130-2013医用X射线诊断放射防护要求

GBZ264-2015车载式医用X射线诊断系统的放射防护要求

GBZT180-2006医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范

WS519-2019X射线计算机体层摄装置质量控制检测规范

WS581-2017牙科X射线设备质量控制检测规范

WS76-2017医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范

WS518-2017乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测规范

WS520-2017计算机X射线摄影（CR）质量控制检测规范

WS521-2017医用数字X射线摄影（DR)系统质量控制检测规范

WS522-2017乳腺数字X射线摄影系统质量控制检测规范

530-2017乳腺计算机X射线摄影统质量控制检测规范

GBZ 121—2020  放射治疗放射防护要求