附件1

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 智能控制生物安全取材台（含大体标本成像系统） | 2 | 用于大体标本组织取材 |
| 通风标本柜 | 4 | 用于存放取材后剩余大体组织，带抽吸功能；设有日光照明和臭氧紫外线消毒双重功能 |
| 不锈钢记录台 | 2 | 用于标本记录 |
| 智能控制脱水机通风柜 | 2 | 用于存放各种设备， 根据设备规格定制生产 |
| 智能包埋机通风柜 | 3 | 用于存放各种设备， 根据设备规格定制生产 |
| 智能控制机染通风柜 | 1 | 用于存放各种设备， 根据设备规格定制生产 |
| 智能手工染色通风柜 | 2 | 用于存放各种设备， 根据设备规格定制生产 |
| 病理专用操作台（洗眼器相关配件） | 162米 | 用于摆放仪器，储物等操作 |
| 紧急冲淋器 | 1 | 实验室安全设施，用于冲淋及吸眼，保证人员安全 |
| 生物安全柜（A2） | 1 | 用于分子实验室标本提取使用 |
| 包埋盒激光打号机 | 1 | 采用紫外激光打印标识技术，标记编码，病理质控要求规范标记 |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 17.生产企业是否属于中小微企业 |  |
| 18、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 19、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

附件3：市场调查登记表

| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |