四川绵阳四0四医院

控温毯、可视喉镜、嵌入式液体恒温箱市场调查及询价公告

各医疗器械经营公司和生产厂家:

我院因工作开展需要，拟采购控温毯、可视喉镜、嵌入式液体恒温箱（详见附件1），现公开进行市场调查及询价，请大家于2023年11月24日18时前将相关电子版资料发至下面指定邮箱。

要求提供以下资料：1、国产产品提供生厂厂家的营业执照、生产许可证和产品注册证（或备案凭证）。2、进口产品提供国内总代的营业执照、产品注册证（或备案凭证）。3、报名产品的技术参数。4、报名产品市场（最好是省内）价格信息（成交通知书、合同复印件等）；5、市场调查情况及报价承诺函（附件2）；6、市场调查登记表（附件3）。

相关资料需提供盖鲜章的PDF扫描电子版（PDF命名为报名公司+生产厂家+产品名称）及EXCEL版的市场调查登记表发邮箱1062699439@qq.com。

特此公告！

四川绵阳四0四医院

2023.11.15

咨询电话15984696401； 联系人:王女士。

附件1

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 控温毯 | 2台 | 1.具有降温功能，水箱温度可调并有持续显示，水箱温度最低达-4℃；2.可持续监测并显示患者体温，且显示屏幕大、清晰；3.可设置预达体温，体温达标后自动停止运行；4.水箱水位可视；5.功率大，能满足快速降温要求；6.配控温毯和控温帽。 |
| 可视喉镜 | 1套 | 用于困难气道插管使用。 |
| 嵌入式液体恒温箱 | 4台（50L： 2台、100L： 2 台） | 将2台50L液体恒温箱嵌入式分别安装于两间手术间，将2台100L液体恒温箱嵌入式分别安装于两间手术间（需大容量的液体加温箱，用于妇科、普外科术中使用大量冲洗液的手术使用），主要预防术中低体温的发生。 |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 17.生产企业是否属于中小微企业 |  |
| 18、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 19、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

| 附件3：市场调查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |