附件1

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 笔式显微针持 | 1把 | - 1、笔式针持 长度：21cm - 2、材质：黑色金属陶瓷涂层 3、圆柄带锁 4、最大：6-0缝针 - 5、标准符合显微镜下使用 6、保修期不低于2年。 |

附件2：市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、器械名称 |  |
| 2、器械品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 10、器械到货时间 |  |
| 12、器械保修期限 |  |
| 13、器械报价 |  |
| 14.生产企业是否属于中小微企业 |  |
| 15、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

附件3：市场调查登记表

| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 器械型号 | 器械报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |