附件2：设备市场调查登记表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 价格 | 保修期（年） | 主要配件报价（元） | 联系人 | 电话 | 备注（明确是否专机专用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：配套耗材、试剂市场调查登记表

| 序号 | 商品名称 | 商品代码 | 商品ID | 规格型号 | 包装规格 | 注册证号 | 价格（元/人份） | 生产厂家 | 联系人及电话 | 备注（是否专机专用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

| 绵阳四〇四医院大西门医美科整形美容器械相关参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 分类 | 计量单位 |
| 眼部器械包 |  |  |  |  |  |
| ZE432R | ZE432R帕巾钳 | 110，尖头 | 2 | 基础器械 | 把 |
| ZB073R | ZB073R手术刀柄 | 3# | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZX415RB | ZX415RB精细剪 | 100，弯 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZC038RN | ZC038RN精细手术剪 | 100，直圆，小血管 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZX293RB | ZX293RB眼袋拉钩 | 150×5 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZD682RN | ZD682RN整形镊 | 120×0.6，直，有齿 | 2 | 整形外科 | 把 |
| ZH111R | ZH111R止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 3 | 基础器械 | 把 |
| ZM013R | ZM013R持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 2 | 基础器械 | 把 |
| ZS549R | ZS549R不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 1 | 不锈钢器皿 | 个 |
| ZA117R | ZA117R不锈钢服药杯 | 50ml | 2 | 不锈钢器皿 | 个 |
| 鼻部器械包 |  |  |  |  |  |
| ZE432R | ZE432R帕巾钳 | 110，尖头 | 2 | 基础器械 | 把 |
| ZB073R | ZB073R手术刀柄 | 3# | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZC038RN | ZC038RN精细手术剪 | 100，直圆，小血管 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZC708RB | ZC708RB精细剪 | 140，弯，圆头 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZD682RN | ZD682RN整形镊 | 120×0.6，直，有齿 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZD667RN | ZD667RN整形镊 | 125，直，有齿 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZX407RB | ZX407RB鼻骨膜剥离器 | 175×7，方头 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZX253RN | ZX253RN拉钩 | 170×32×22，双头 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZH111R | ZH111R止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 2 | 基础器械 | 把 |
| ZM013R | ZM013R持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZX254RN | ZX254RN鼻导引器 | 175 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZS549R | ZS549R不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 1 | 不锈钢器皿 | 个 |
| ZA117R | ZA117R不锈钢服药杯 | 50ml | 2 | 不锈钢器皿 | 个 |
| 下颌器械包 |  |  |  |  |  |
| ZE432R | ZE432R帕巾钳 | 110，尖头 | 2 | 基础器械 | 把 |
| ZB073R | ZB073R手术刀柄 | 3# | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZC038RN | ZC038RN精细手术剪 | 100，直圆，小血管 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZC708RB | ZC708RB精细剪 | 140，弯，圆头 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZD684RN | ZD684RN整形镊 | 120×1，直，有齿 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZX253RN | ZX253RN拉钩 | 170×32×22，双头 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZX177RN | ZX177RN剥离器 | 200×7×10，弯，圆刃 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZH111R | ZH111R止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZH445R | ZH445R止血钳 | 180，弯，全齿 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZM013R | ZM013R持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZS549R | ZS549R不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 1 | 不锈钢器皿 | 个 |
| ZA117R | ZA117R不锈钢服药杯 | 50ml | 2 | 不锈钢器皿 | 个 |
| 胸部器械包 |  |  |  |  |  |
| ZE432R | ZE432R帕巾钳 | 110，尖头 | 2 | 基础器械 | 把 |
| ZB073R | ZB073R手术刀柄 | 3# | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZE017R | ZE017R组织钳 | 180，直 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZC557R | ZC557R组织剪 | 180，弯 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZC318R | ZC318R手术剪 | 180，直圆 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZT026R | ZT026R甲状腺拉钩 | 120，10×25/10×37 | 1 | 耳鼻喉科 | 把 |
| ZH445R | ZH445R止血钳 | 180，弯，全齿 | 2 | 基础器械 | 把 |
| ZH111R | ZH111R止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 4 | 基础器械 | 把 |
| ZD687RN | ZD687RN整形镊 | 150×1，直，有齿 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZD685RN | ZD685RN整形镊 | 150×0.6，直，有齿 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZX275RN | ZX275RN乳房剥离器 | 220×30，框型 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZE127R | ZE127R海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZE125R | ZE125R海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZM033R | ZM033R持针钳 | 160，直，细针，镶片0.3 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZM013R | ZM013R持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZS520R | ZS520R不锈钢换药碗 | Ф140 | 1 | 不锈钢器皿 | 个 |
| ZA117R | ZA117R不锈钢服药杯 | 50ml | 1 | 不锈钢器皿 | 个 |
| 抽脂器械包 |  |  |  |  |  |
| ZE432R | ZE432R帕巾钳 | 110，尖头 | 4 | 基础器械 | 把 |
| ZB073R | ZB073R手术刀柄 | 3# | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZH111R | ZH111R止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 2 | 基础器械 | 把 |
| ZC046RN | ZC046RN精细手术剪 | 125，直圆，小血管 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZD685RN | ZD685RN整形镊 | 150×0.6，直，有齿 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZX302R | ZX302R吸引管 | 手柄，带孔 | 1 | 整形外科 | 个 |
| ZX308R | ZX308R吸引管 | φ2.5×300，细孔 | 1 | 整形外科 | 支 |
| ZX307R | ZX307R吸引管 | φ2.0×250，细孔 | 1 | 整形外科 | 支 |
| ZX303R | ZX303R吸引管 | 手柄，不带孔 | 2 | 整形外科 | 个 |
| ZX318R | ZX318R吸引管 | φ2.0×150，16孔，斜孔 | 1 | 整形外科 | 支 |
| ZX363R | ZX363R吸引管 | φ2.0×180，16孔，斜孔 | 1 | 整形外科 | 支 |
| ZX364R | ZX364R吸引管 | φ2.0×200，16孔，斜孔 | 1 | 整形外科 | 支 |
| ZX365R | ZX365R吸引管 | φ2.5×250，16孔，斜孔 | 1 | 整形外科 | 支 |
| ZX320R | ZX320R吸引管 | φ2.5×300，16孔，斜孔 | 1 | 整形外科 | 支 |
| ZX369R | ZX369R吸引管 | φ3.0×350，24孔，斜孔 | 1 | 整形外科 | 支 |
| ZM013R | ZM013R持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 1 | 整形外科 | 把 |
| ZE127R | ZE127R海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 2 | 基础器械 | 把 |
| ZS523R | ZS523R不锈钢换药碗 | Ф160 | 1 | 不锈钢器皿 | 个 |
| ZS521R | ZS521R不锈钢换药碗 | Ф120 | 1 | 不锈钢器皿 | 个 |
| ZD047R | ZD047R医用镊 | 140，直 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZE433R | ZE433R帕巾钳 | 140，尖头 | 1 | 基础器械 | 把 |
| ZS520R | ZS520R不锈钢换药碗 | Ф140 | 2 | 不锈钢器皿 | 个 |
| / | 抽脂管 | 3m | 2 | 整形外科 | 根 |
| / | 注水管 | 3m | 2 | 整形外科 | 根 |