附件：

基础手术器械清单及限价

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 限价（元） | 适用专业 | 权重 | 报价 | 报价*权重价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z0406RN鼻骨膜剥离器 | 180*3,单头带吸，引 | 把 | 182.6 | 耳鼻喉科 | 0.0021 |  |  |
|  | 铲形 |  |  |  |  |  |  |
| Z0875R吸引管 | 90*Φ0.8,耳用 | 把 | 124.5 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z0166R耳钳 | 80,直，橄榄形，显 微 | 把 | 1245 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z0177R耳剪 | 80,直，显微 | 把 | 1245 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z0930R开睑器 | 32*10,开口17,钢丝 式，儿童用 | 把 | 45.7 | 耳鼻喉科 | 0.0008 |  |  |
| ZD559R组织镊 | 160 | 把 | 21 | 耳鼻喉科 | 0.0021 |  |  |
| ZA709R舌钳 | 170,直 | 把 | 112 | 耳鼻喉科 | 0.0013 |  |  |
| Z0030R丁字式开口器 | 130 | 把 | 114.5 | 耳鼻喉科 | 0.0017 |  |  |
| Z011163R显微眼用镊 | 122,直，有齿，精细 | 把 | 166 | 耳鼻喉科 | 0.0042 |  |  |
| Z012261R眼用持针钳 | 112,直 | 把 | 125.3 | 耳鼻喉科 | 0.0021 |  |  |
| ZC557R组织剪 | 180,弯 | 把 | 47.3 | 耳鼻喉科 | 0.0042 |  |  |
| ZF007R头皮拉钩 | 90*15 | 把 | 50.6 | 耳鼻喉科 | 0.0017 |  |  |
| ZC057RN眼用剪 | 100,弯尖 | 把 | 68.9 | 耳鼻喉科 | 0.0021 |  |  |
| Z011223T撕囊镊 | 105*12*45° | 把 | 499.7 | 耳鼻喉科 | 0.0008 |  |  |
| Z0130330T角膜剪 | 116*16,急角，顿头， 圆柄 | 把 | 409.2 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z015111T眼用刮匙 | 125*Φ2.5 | 把 | 268.1 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| ZG339R子宫刮匙 | 280*7(7#)锐，环形， 六方柄 | 把 | 71 | 耳鼻喉科 | 0.0051 |  |  |
| Z0268RN吸引管 | 90*Φ1.5,下弯，耳 用 | 把 | 124.5 | 耳鼻喉科 | 0.0017 |  |  |
| Z011407脸板腺囊肿 镊 | 98,圆形，内圈15*12 | 把 | 346.1 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| ZF038T显微镊 | 225,枪状，直头 | 把 | 3552.4 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| ZF039T显微镊 | 225,枪状，弯头 | 把 | 3552.4 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| ZA489R口镜 | 200,外径20 | 把 | 12.4 | 耳鼻喉科 | 0.0677 |  |  |
| ZD870MB组织镊 | 160,枪状，带齿 | 把 | 40.3 | 耳鼻喉科 | 0.0423 |  |  |
| 额戴反光镜 | Φ80(镜面) | 只 | 37.9 | 耳鼻喉科 | 0.0013 |  |  |
| Z0211R耳道皮瓣刀 | 160*2*45°角弯 | 把 | 132.8 | 耳鼻喉科 | 0.0008 |  |  |
| Z0389RN鼻咬切钳 | 110*1.5管式反切可 旋转长圆头 | 把 | 1286.5 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| ZC346RB手术剪 | 160,直尖 | 把 | 59.8 | 耳鼻喉科 | 0.0017 |  |  |
| ZK570R咬骨钳 | 230*3*20°,弯头，双 关节 | 把 | 655.7 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| ZQ201R拉钩 | 220*22*42 | 把 | 340.3 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| ZC416R手术剪 | 160,弯圆 | 把 | 47.3 | 耳鼻喉科 | 0.0085 |  |  |
| Z01243RB显微喉剪 | 250,管式，右弯 | 把 | 1120.5 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| ZF341R剥离器 | 240,带眼，双头 | 把 | 139.4 | 耳鼻喉科 | 0.0017 |  |  |
| ZF340R脑膜剥离器 | 240 | 把 | 139.4 | 耳鼻喉科 | 0.0017 |  |  |
| Z0154R耳刮匙 | 160*1.5,双头 | 把 | 215.8 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z0873R吸引管 | 75*Φ2,耳用 | 把 | 124.5 | 耳鼻喉科 | 0.0008 |  |  |
| Z0872R吸引管 | 75*Φ1.5,耳用 | 把 | 12.5 | 耳鼻喉科 | 0.0008 |  |  |
| Z0124R显微耳针 | 160*45°,角弯，尖 | 把 | 132.8 | 耳鼻喉科 | 0.0013 |  |  |
|  | 头 |  |  |  |  |  |  |
| Z0175RN鼻腔吸引管 | 220*Φ3 | 把 | 215.8 | 耳鼻喉科 | 0.0008 |  |  |
| 额镜反光镜 | Φ80(镜面) | 只 | 37.9 | 耳鼻喉科 | 0.0021 |  |  |
| ZR814R口腔开口器 | 麻醉，右式 | 把 | 1460.8 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z0620R鼻刮匙 | 170*5角弯30°,有 孔，圆刃 | 把 | 154.4 | 耳鼻喉科 | 0.0008 |  |  |
| Z0123R显微耳针 | 160,直型，尖头 | 把 | 132.8 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z0195R耳道皮瓣刀 | 160×2.2,直型，耳 切口 | 把 | 132.8 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z0851R耳钩 | 160×1.5,直形，角 弯90°,锐钩 | 把 | 132.8 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z03812RB耳道皮瓣刀 | 160×2×90°,角弯 | 把 | 332 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z03813RB耳道皮瓣刀 | 160×2.5×90°,角 弯 | 把 | 332 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z03842RB鼻腔吸引管 | 175×φ2.5,可控， 60° | 把 | 265.6 | 耳鼻喉科 | 0.0004 |  |  |
| Z01007RN鼻刮匙 | 190×4,角弯45°, 碗形，有孔 | 把 | 182.6 | 耳鼻喉科 | 0.0013 |  |  |
| Z0057R眼用剪 | 100.弯尖 | 把 | 49.8 | 耳鼻喉科 | 0.0021 |  |  |
| Z0676R经皮穿刺针 | 0.6*95 (扁桃体 弯 ) | 套 | 16.6 | 耳鼻喉科 | 0.0021 |  |  |
| ZG002C宫内节育器取 出钩 | 280,直 | 把 | 16.6 | 妇科 | 0.0055 |  |  |
| ZC803R拆线剪 | 140*28 | 把 | 41.9 | 妇科 | 0.0004 |  |  |
| ZG706RB流产吸引头 | 6 # , 弯 | 支 | 22.8 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG707RB流产吸引头 | 7 # , 弯 | 支 | 22.8 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG708RB流产吸引头 | 8 # , 弯 | 支 | 22.8 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG049R双翼阴道手术 扩张器 | 105*34,可调式 | 支 | 95.5 | 妇科 | 0.0063 |  |  |
| ZG011R子宫探针 | 280,直，带刻度，柔 性 | 把 | 16.6 | 妇科 | 0.0076 |  |  |
| ZG705RB流产吸引头 | 5#,弯 | 支 | 22.8 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZC688RN组织剪 | 250,弯，综合 | 把 | 107.1 | 妇科 | 0.0021 |  |  |
| ZG705C流产吸引头 | 5 # , 弯 | 把 | 14.9 | 妇科 | 0.0063 |  |  |
| ZE433R帕金钳 | 140,尖头 | 把 | 52.3 | 妇科 | 0.0169 |  |  |
| ZE118R海绵钳 | 250*10,直有齿 | 把 | 71 | 妇科 | 0.0085 |  |  |
| ZG104RB子宫颈扩张器 | 4#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG105RB子宫颈扩张器 | 5#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG106RB子宫颈扩张器 | 5.5#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG107RB子宫颈扩张器 | 6#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG108RB子宫颈扩张器 | 6.5#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG109RB子宫颈扩张器 | 7#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG110RB子宫颈扩张器 | 7.5#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG111RB子宫颈扩张器 | 8#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG112RB子宫颈扩张器 | 8.5#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG113RB子宫颈扩张器 | 9#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG114RB子宫颈扩张器 | 10#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG117RB子宫颈扩张器 | 9.5#,尖圆头 | 支 | 14.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG069RB子宫颈活体取 样钳 | 230,管式，长圆头 | 把 | 840.8 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZG044R双翼阴道检查 扩张器 | 100×32,可调式 | 把 | 88.8 | 妇科 | 0.0025 |  |  |
| ZF846RG显微镊 | 210×0.6,直型，平 台，精细型，圆柄 | 把 | 605.9 | 妇科 | 0.0008 |  |  |
| ZQ877R骨钩 | 大 | 把 | 124.5 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZK166R骨科复位钳 | 210,带尖 | 把 | 305.4 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZG581R耻骨联合拉钩 | 240*80*50 | 把 | 161.9 | 骨科及运 动医学科 | 0.0025 |  |  |
| ZA721R锟轴取皮刀 | 刀片，配160mm取皮刀 | 把 | 56.4 | 骨科及运 动医学科 | 0.0021 |  |  |
| ZQ1633R骨刀 | 270*10直，超薄刀，圆 刃，圆座型，胶木柄 | 把 | 398.4 | 骨科及运 动医学科 | 0.0013 |  |  |
| ZQ1634R骨刀 | 270*12直，超薄刀，圆 刃 | 把 | 398.4 | 骨科及运 动医学科 | 0.0013 |  |  |
| ZQ771R骨膜剥离器 | 270*12*15,弯/弯， 双头 | 把 | 290.5 | 骨科及运 动医学科 | 0.0013 |  |  |
| ZK633R骨刮匙 | 200*5,直，六方柄 | 把 | 176.8 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZQ859R钢板弯曲器 | Ⅱ型，左，右(双 槽，200*3/4,斜口), 单头 | 把 | 249 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZK268R骨克丝钳 | 200*Φ2,虎头 | 把 | 365.2 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZK847R骨刮匙 | 200*Φ6/5*10,双头 | 把 | 162.7 | 骨科及运 动医学科 | 0.0089 |  |  |
| ZK848R骨刮匙 | 200*Φ8/7*14,双头 | 把 | 162.7 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZQ2425R骨刮匙 | 380*2*10°,前弯长 胶木柄 | 把 | 378.5 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZQ2426R骨刮匙 | 380*3*10°,前弯长 胶木柄 | 把 | 378.5 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZQ580R骨撬 | 240×42,平头 | 把 | 137.8 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZT550R骨撬 | 325,单钩，髋关节 | 把 | 539.5 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZT554R骨撬 | 265×2,髋关节 | 把 | 182.6 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZT555R骨撬 | 280×3,双钩，髋关 节 | 把 | 539.5 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZT567R骨撬 | 300×46,弯，髋关节 | 把 | 415 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZT574R骨撬 | 340×38,单钩 | 把 | 415 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZF2207RN显微止血夹 | 30×1,弯，结合式 | 只 | 62.2 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZL420RN显微止血夹 | 30,结合式 | 支 | 53.9 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZV076RN乳突牵开器 | 130×16,固定式3×4 钩，直型 | 件 | 1037.5 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZT825R骨撬 | 300×46,弯，髋关节 | 件 | 373.5 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZD246RN胸腔镊 | 200,直无钩 | 把 | 53.9 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZD560RN组织镊 | 180,1×2钩 | 把 | 41.8 | 骨科及运 动医学科 | 0.0030 |  |  |
| ZF870R线锯 | 500 | 条 | 6.8 | 骨科及运 动医学科 | 0.0169 |  |  |
| ZT822R骨撬 | 245*55,弯，髋关节 | 把 | 336.15 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZT813R骨撬 | 320*40,弯，髋关节 | 把 | 366.86 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZT806R骨撬 | 245*55,弯，髋关节 | 把 | 366.86 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZK273R钢针剪 | 200×φ1.2 | 把 | 564.4 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZQ790R骨刀 | 180×2,直，薄型， 手指用 | 把 | 149.4 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZK435R咬骨钳 | 240×8,直头，双关 节 | 把 | 786.84 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZQ448R骨刮匙 | 170×2,直，六方柄 | 把 | 176.79 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZQ737R骨膜剥离器 | 150×3,弯，圆刃， 扁柄 | 把 | 124.5 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZK045RN骨锤 | 180/50g | 件 | 145.2 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZT113RN深部拉钩 | 160×6×12 | 把 | 164.34 | 骨科及运 动医学科 | 0.0008 |  |  |
| ZK566R棘突咬骨钳 | 240*16,直，双关节 | 把 | 655.7 | 骨科及运 动医学科 | 0.0021 |  |  |
| ZQ1679R骨刀 | 300*10短弧，超薄刃， 圆刃，圆座型 | 把 | 398.4 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZQ1680R骨刀 | 300*12短弧，超薄刃， 圆刃，圆座型 | 把 | 398.4 | 骨科及运 动医学科 | 0.0004 |  |  |
| ZF713Rd椎板咬骨钳 | 180×3/10×90°,超 薄型 | 把 | 913 | 脊柱外科 | 0.0013 |  |  |
| ZQ553R骨膜剥离器 | 280×20,直，圆刃， 重切削型，滚花柄 | 把 | 214.1 | 脊柱外科 | 0.0008 |  |  |
| ZF404Rs椎板咬骨钳 | 180*5/10*110°,超 薄型 | 把 | 913 | 脊柱外科 | 0.0013 |  |  |
| ZK575R咬骨钳 | 160*2,直头，双关节 | 把 | 655.7 | 脊柱外科 | 0.0013 |  |  |
| ZF582Rd髓核钳 | 220×5×12,握柄式 | 把 | 813.4 | 脊柱外科 | 0.0004 |  |  |
| ZF594Rd髓核钳 | 220×4×10×150°, 握柄式 | 把 | 813.4 | 脊柱外科 | 0.0004 |  |  |
| ZF134R颅骨牵引器 | Ⅲ型 | 把 | 738.7 | 脊柱外科 | 0.0004 |  |  |
| Z01074RN鼻腔吸引管 | 220*Φ2.5 | 把 | 215.8 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0008 |  |  |
| Z0874R吸引管 | 90*Φ0.6,耳用 | 把 | 124.5 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0004 |  |  |
| ZF1007R脑吸引管 | 200*Φ5,斜口，柔性 | 把 | 64.74 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0017 |  |  |
| ZF1317R脑吸引管 | 200*Φ3,斜口，柔性 | 把 | 64.74 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0017 |  |  |
| ZF1319R脑吸引管 | 200*Φ4,斜口，柔性 | 把 | 64.74 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0030 |  |  |
| ZK356R颅骨骨撬 | 190,铝柄 | 把 | 153.5 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0004 |  |  |
| ZT249R头皮拉钩 | 220 | 把 | 199.6 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0004 |  |  |
| ZF1118RN转换式咬骨 钳 | 200*3*120°,可拆式 | 把 | 2456.8 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0004 |  |  |
| ZF1476R脑吸引管 | 220*Φ5,直 | 把 | 64.7 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0004 |  |  |
| ZT003RB深部拉钩 | 330*25,S型，板式 | 个 | 109.6 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0004 |  |  |
| ZF1243RN显微镊 | 225*0.9,枪状，有齿 | 件 | 1734.7 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0004 |  |  |
| ZF092R显微持针钳 | 185,直锁，直型，簧 式 | 把 | 377.7 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0004 |  |  |
| ZF1581R直脑吸引管 | 220×Φ2.5 | 把 | 91.3 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0008 |  |  |
| ZF1584R直脑吸引管 | 220×Φ4 | 把 | 91.3 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0008 |  |  |
| ZQ576R骨撬 | 240×40,尖头 | 把 | 137.8 | 神经外科， | 0.0004 |  |  |
|  |  |  |  | 脑血管外 科 |  |  |  |
| ZF1584R脑吸引管 | 220*φ4,直 | 支 | 91.3 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0013 |  |  |
| ZF1586R脑吸引管 | 220*φ5,直 | 支 | 91.3 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0013 |  |  |
| ZF1591R脑吸引管 | 240*φ4 | 支 | 91.3 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0013 |  |  |
| ZF1593R脑吸引管 | 240*φ5 | 支 | 91.3 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0013 |  |  |
| ZE433R帕巾钳 | 140.尖头 | 把 | 52.3 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0178 |  |  |
| JA235RB 显微平头冲洗针 | 60×2,直 | 把 | 572.7 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0017 |  |  |
| ZF1318R脑吸引管 | 200×Φ3.5 ,斜口， 柔性 | 把 | 64.7 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0004 |  |  |
| ZF920R直脑吸引管 | 200×Φ3 | 把 | 64.7 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0008 |  |  |
| ZF924R脑吸引管 | 200×Φ4,直 | 支 | 64.7 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0008 |  |  |
| ZF008R头皮拉钩 | 45×13.5,钝 | 支 | 50.6 | 神经外科， 脑血管外 科 | 0.0008 |  |  |
| LS623R荷包成型器 | 9齿，55 | 把 | 1120.5 | 普外科 | 0.0008 |  |  |
| ZV080RN乳突牵开器 | 140,固定式，3*4钩， 顿钩 | 把 | 1037.5 | 普外科 | 0.0004 |  |  |
| ZVO30R乳突牵开器 | 105*3*3 | 把 | 518.8 | 普外科 | 0.0004 |  |  |
| ZN831C肛门镜 | 无孔，钳式 | 把 | 202.5 | 肛肠科 | 0.0025 |  |  |
| ZN891C肛门镜 | 18*42*60,喇叭式 | 把 | 247.3 | 肛肠科 | 0.0025 |  |  |
| ZH477RN分离结扎钳 | 180×38×12,弯，半 齿 | 把 | 237.3 | 甲乳外科 | 0.0013 |  |  |
| ZH524RN分离结扎钳 | 220×14×90°,角 弯，全齿 | 把 | 237.3 | 甲乳外科 | 0.0004 |  |  |
| ZT601R深部拉钩 | 200×24×84,S形 | 把 | 55.6 | 甲乳外科 | 0.0025 |  |  |
| ZH240RN止血钳 | 140,直，全齿，精细 | 把 | 112 | 甲乳外科 | 0.0017 |  |  |
| ZH241RN止血钳 | 140,弯，全齿，精细 | 把 | 112 | 甲乳外科 | 0.0042 |  |  |
| ZX129RN拉钩 | 230*16*80,上弯，软 组织 | 把 | 215.8 | 甲乳外科 | 0.0004 |  |  |
| ZE017R组织钳 | 180,直 | 把 | 49.8 | 甲乳外科 | 0.0195 |  |  |
| JK494RB钢丝结扎钳 | 190,镶片 | 把 | 2988 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZC598RN组织剪 | 220,弯，综合，特快型 | 把 | 124.5 | 心脏大血 管外科 | 0.0021 |  |  |
| ZL772RG骨用牵开器 | 18*18,110*78,小儿， 胸骨 | 把 | 1195.2 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZB077R手术刀柄 | 7# | 把 | 38 | 心脏大血 管外科 | 0.0106 |  |  |
| ZQ989RN骨膜剥离器 | 220*10,弯，圆刃 | 把 | 265.6 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZL380MB胸腔镊 | 220*2.5,直，无损伤 | 把 | 398.4 | 心脏大血 管外科 | 0.0008 |  |  |
| ZL384MB胸腔镊 | 280*2.5,直，无损伤 | 把 | 431.6 | 心脏大血 管外科 | 0.0008 |  |  |
| ZL690RG心室拉钩 | 200*20*12 | 把 | 127 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZL720RG心室拉钩 | 200*18*10 | 把 | 127 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZMO73R持针钳 | 200,直窄，无损伤针， 镶片0.2 | 把 | 786.8 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZM074R持针钳 | 220,直窄，无损伤针， 镶片0.2 | 把 | 786.8 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZL419T无损伤镊 | 240×2,直 | 把 | 734.5 | 心脏大血 管外科 | 0.0008 |  |  |
| ZH482RN分离结扎钳 | 180×15×90°,角 弯，全齿 | 把 | 237.3 | 心脏大血 管外科 | 0.0008 |  |  |
| ZH537RN分离结扎钳 | 240×17×100°,角 弯，全齿 | 把 | 298.8 | 心脏大血 管外科 | 0.0008 |  |  |
| ZH475RN分离结扎钳 | 160×17×90°,角 弯，全齿 | 把 | 162.6 | 心脏大血 管外科 | 0.0008 |  |  |
| ZL803R骨用牵开器 | 60×52,240×170, 中号，肋骨 | 把 | 755.3 | 心脏大血 管外科 | 0.0008 |  |  |
| ZB083R止血钳 | 200*15*3,直角 | 把 | 192.5 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZV073RG乳突牵开器 | 170×21,3×3钝钩， 活节带齿 | 把 | 813.4 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZL851RG骨用牵开器 | 60×52,240×170, 胸骨 | 把 | 1618.5 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZL770RG骨用牵开器 | 65×65,260×220, 胸骨 | 把 | 1411 | 心脏大血 管外科 | 0.0004 |  |  |
| ZD286RN显微镊 | 160×0.4,直型，圆 柄 | 把 | 323.7 | 胸外科 | 0.0004 |  |  |
| 胸膜活检针 | 2.0*65 | 套 | 658.6 | 胸外科 | 0.0017 |  |  |
| ZC305RN手术剪 | 180,弯圆，特快型 | 把 | 99.6 | 胸外科 | 0.0085 |  |  |
| ZC594RN组织剪 | 180,弯，综合，特快 型 | 把 | 124.5 | 胸外科 | 0.0085 |  |  |
| ZD052R医用镊 | 250.直 | 把 | 23.6 | 胸外科 | 0.0013 |  |  |
| ZH554RN分离结扎钳 | 280×17×100°,角 | 把 | 298.8 | 胸外科 | 0.0008 |  |  |
|  | 弯，全齿 |  |  |  |  |  |  |
| ZS549R不锈钢腰子盘 | 190*15*25,浅型 | 把 | 23.2 | 基础器械 | 0.0212 |  |  |
| ZH445R止血钳 | 180,弯，全齿 | 把 | 54 | 基础器械 | 0.0444 |  |  |
| ZE440R帕金钳 | 160,尖头 | 把 | 64.3 | 基础器械 | 0.0008 |  |  |
| ZH145R止血钳 | 140,弯，全齿 | 把 | 48.5 | 基础器械 | 0.0212 |  |  |
| ZS520R不锈钢换药碗 | Φ140 | 个 | 20.7 | 基础器械 | 0.0140 |  |  |
| ZA117R不锈钢服药杯 | 40ml | 个 | 7.4 | 基础器械 | 0.0364 |  |  |
| ZS431R不锈钢方盘 | 260*200*30 | 个 | 64.7 | 基础器械 | 0.0085 |  |  |
| ZC344R手术剪 | 140,直尖 | 把 | 39.2 | 基础器械 | 0.0317 |  |  |
| ZH131R止血钳 | 140,弯，半齿 | 把 | 48.1 | 基础器械 | 0.0034 |  |  |
| ZH111R止血钳 | 125,弯蚊，全齿 | 把 | 48.3 | 基础器械 | 0.0554 |  |  |
| ZH110R止血钳 | 125,直纹，全齿 | 把 | 48.3 | 基础器械 | 0.0013 |  |  |
| ZE117R海绵钳 | 250*8弯有齿 | 把 | 73.9 | 基础器械 | 0.0013 |  |  |
| ZM234R持针钳 | 140,直，粗针 | 把 | 48.1 | 基础器械 | 0.0004 |  |  |
| ZC348R手术剪 | 180,直尖 | 把 | 47.3 | 基础器械 | 0.0008 |  |  |
| ZD557R组织镊 | 140,1*2钩 | 把 | 18.4 | 基础器械 | 0.0034 |  |  |
| ZB084R手术刀柄 | 4# | 把 | 27.3 | 基础器械 | 0.0076 |  |  |
| ZM246R持针钳 | 160,直，粗针 | 把 | 54 | 基础器械 | 0.0097 |  |  |
| Z0024RB眼科镊 | 100直有钩 | 把 | 26.5 | 基础器械 | 0.0004 |  |  |
| ZB073RN手术刀柄 | 3# | 把 | 34.9 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZB079RN手术刀柄 | 9# | 把 | 52.3 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZC686R组织剪 | 200,弯，综合 | 把 | 58.9 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZD555R组织镊 | 125,1*2钩 | 把 | 17 | 基础器械 | 0.0055 |  |  |
| ZH453R止血钳 | 260,弯，全齿 | 把 | 85.1 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZH447R止血钳 | 200,弯，全齿 | 把 | 61.6 | 基础器械 | 0.0190 |  |  |
| ZH443R止血钳 | 160,弯，全齿 | 把 | 48.3 | 基础器械 | 0.0131 |  |  |
| ZM239R持针钳 | 250,直，粗针 | 把 | 71 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZM238R持针钳 | 220,直，粗针 | 把 | 61.8 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZM237R持针钳 | 200,直，粗针 | 把 | 61.8 | 基础器械 | 0.0135 |  |  |
| ZE084R止血钳 | 240*15*3,直角 | 把 | 245.7 | 基础器械 | 0.0008 |  |  |
| ZE127R海绵钳 | 250*10,弯有齿 | 个 | 73.9 | 基础器械 | 0.0085 |  |  |
| ZD052R医用镊 | 250,直 | 把 | 23.6 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZE440R帕巾钳 | 160,尖头 | 把 | 64.3 | 基础器械 | 0.0017 |  |  |
| ZM126R肠钳 | 250,直，斜齿 | 把 | 132.8 | 基础器械 | 0.0017 |  |  |
| ZTO21R阑尾拉钩 | 204,钩17*22/ 17*38,双头 | 把 | 36.5 | 基础器械 | 0.0034 |  |  |
| ZT472R腹壁拉钩 | 280,37*60/45*80, 空心柄，双头 | 把 | 117.9 | 基础器械 | 0.0051 |  |  |
| ZT758R压肠板 | 300*35*45 | 个 | 24.9 | 基础器械 | 0.0004 |  |  |
| ZC106R手术剪 | 115,直尖 | 把 | 45.3 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZM240R持针钳 | 140,直，细针 | 把 | 48.1 | 基础器械 | 0.0042 |  |  |
| ZH649RB止血钳 | 220,弯有钩 | 把 | 117.9 | 基础器械 | 0.0004 |  |  |
| ZH648RB止血钳 | 220,直有钩 | 把 | 117.9 | 基础器械 | 0.0008 |  |  |
| ZC418R手术剪 | 180,弯圆 | 把 | 51 | 基础器械 | 0.0190 |  |  |
| ZH449R止血钳 | 220,弯，全齿 | 把 | 68.1 | 基础器械 | 0.0106 |  |  |
| ZH448R止血钳 | 220,直，全齿 | 把 | 68.1 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZN127R肠钳 | 250,弯，斜齿 | 把 | 132.8 | 基础器械 | 0.0017 |  |  |
| ZS511R不锈钢洗涤盆 | φ340*140,加厚型 | 个 | 107.9 | 基础器械 | 0.0051 |  |  |
| ZE123R海绵钳 | 250*12弯有齿 | 把 | 73.9 | 基础器械 | 0.0339 |  |  |
| ZS523R不锈钢换药碗 | Φ160 | 个 | 24.1 | 基础器械 | 0.0085 |  |  |
| ZC416R手术剪 | 160,弯圆 | 把 | 47.3 | 基础器械 | 0.0127 |  |  |
| ZJ898AG肛门探针 | 180,双头，头宽2.5 | 支 | 77.7 | 基础器械 | 0.0042 |  |  |
| ZS430R不锈钢方盘 | 310*240*31 | 个 | 81.3 | 基础器械 | 0.0047 |  |  |
| ZC348RB手术剪 | 180,直尖 | 把 | 70.6 | 基础器械 | 0.0063 |  |  |
| ZS429R不锈钢方盘 | 400*300*33 | 个 | 97.9 | 基础器械 | 0.0047 |  |  |
| ZS568R不锈钢药膏缸 | Φ100*100 | 个 | 33.2 | 基础器械 | 0.0013 |  |  |
| ZS571R不锈钢药膏缸 | Φ120*120 | 个 | 48.5 | 基础器械 | 0.0013 |  |  |
| ZS460R不锈钢镊子筒 | 80*200,有盖，大号 | 个 | 46.5 | 基础器械 | 0.0152 |  |  |
| 听诊器 | 双用 | 台 | 39.1 | 基础器械 | 0.0127 |  |  |
| ZC346R手术剪 | 160,直尖 | 把 | 39.1 | 基础器械 | 0.0004 |  |  |
| 不锈钢腰子盘 | 190*115*25,浅型 | 个 | 23.2 | 基础器械 | 0.0008 |  |  |
| ZE150R器械钳 | 250*12,直有齿 | 把 | 88.2 | 基础器械 | 0.0013 |  |  |
| ZH506RN分离结扎钳 | 200*14*90°,角弯， 全齿 | 把 | 237.4 | 基础器械 | 0.0017 |  |  |
| ZT185R拉钩 | 200*16静脉 | 把 | 48.1 | 基础器械 | 0.0017 |  |  |
| ZS552R不锈钢洗涤盆 | Φ200*90,加厚型 | 个 | 48.1 | 基础器械 | 0.0042 |  |  |
| ZS550R不锈钢腰子盘 | 205*130*25,浅型 | 个 | 24.9 | 基础器械 | 0.0085 |  |  |
| ZS504R不锈钢药杯 | 50*50 | 个 | 13.3 | 基础器械 | 0.0169 |  |  |
| ZC046RN精细手术剪 | 125,直圆，小血管 | 把 | 90.5 | 基础器械 | 0.0021 |  |  |
| ZH473RN分离结扎钳 | 140*8*110°,角弯， 全齿 | 把 | 162.7 | 基础器械 | 0.0008 |  |  |
| ZD063RB组织镊 | 125,2×3钩 | 把 | 81.3 | 基础器械 | 0.0042 |  |  |
| ZTO31R甲状腺拉钩 | 200,一副，带槽 | 副 | 54.7 | 基础器械 | 0.0034 |  |  |
| ZE083R直角钳 | 200×15×90°×3 | 把 | 192.5 | 基础器械 | 0.0013 |  |  |
| ZC557R组织剪 | 180,弯 | 把 | 47.3 | 基础器械 | 0.0085 |  |  |
| ZB017R组织钳 | 180,直 | 把 | 49.8 | 基础器械 | 0.0093 |  |  |
| ZH200R止血钳 | 180,直，半齿 | 把 | 53.53 | 基础器械 | 0.0042 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |